## Sheet0
2月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博博山盛杰玻璃制品有限公司 | 1、该单位厂区未按标准配置室外消火栓；2、该单位生产二车间西侧疏散通道被堆放的货物占用；3该单位生产一车间有10具干粉灭火器超期。 | 责令限期改正，拟立案处罚
2 | 淄博中科达耐火材料有限公司 | 1、西侧车间一处电线敷设不符合要求；2、食堂液化气瓶管线敷设不符合要求；3、消防安全制度不健全、消防检查记录内容不完善。 | 责令限期改正
3 | 淄博锦岳机械制造有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求；2、2具灭火器设置位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
4 | 山东巨盛玻璃有限公司 | 1、经检查，该单位消防车通道上堆放杂物，占用消防车通道，妨碍消防车通行（已当场整改）；2、经检查，该单位生产车间一灭火器 旁堆放杂物（已当场整改）。 | 责令立即改正
5 | 淄博东岳汽车齿轮锻造有限公司 | 1、该单位办公楼二层未配置灭火器；2、该单位办公楼二层电器线路敷设不符合要求。 | 责令限期改正
6 | 山东圣世达化工有限责任公司 | 经检查，该单位食堂大厅一处灭火器设置位置不正确(已当场整改） | 责令立即改正
7 | 淄博富春真空设备厂 | 经检查，该单位灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 | 责令立即改正
8 | 山东百瑞耐火材料有限公司 | 1、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；2、该单位生产车间东侧未配置应急照明、疏散指示标志。 | 责令限期改正
9 | 淄博艺缘阁陶琉有限公司 | 1、经检查，该单位灭火器设置位置不正确（已当场整改）；2、经检查，该单位防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
10 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十一加油站 | 经检查，该单位灭火器设置位置不正确（已当场整改） | 责令立即改正
11 | 山东金鹏石化设备有限公司 | 1、经检查，该单位生产车间东侧未配置应急照明、疏散指示标志；2、经检查，该单位灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 | 责令限期改正
12 | 淄博市博山区南博山镇卫生院 | 三楼走廊疏散指示标志被遮挡（已当场整改）。 | 责令立即改正
13 | 淄博智立检验检测技术服务中心 |  | 不检查(停业)
14 | 山东新星集团有限公司博山新星家电城 | 1、二层西侧楼梯间堆放杂物（已当场整改）；2、防火检查、巡查记录不符合规定；3、一层泵房电器线路的敷设不符合规定。 | 责令限期改正
15 | 山东绿通燃气股份有限公司绿桥加气站 | 1、加气站房内电动车违规充电（已当场整改）；2、加气站防爆区违规停放车辆（已当场整改）。 | 责令立即改正
16 | 淄博市原山林场（淄博原山集团会议中心） | 负一层西北侧员工休息室内堆放可燃物（已当场整改）。 | 责令立即改正
17 | 淄博市博山开发区热电厂有限公司 | 1、该单位厂区南侧一处室外消火栓被拆；2、污水处理区废物仓库南侧大门采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正，拟立案处罚
18 | 淄博秉承红木家具有限公司 |  | 不检查(其他)
19 | 淄博工贸学校 | 食堂东侧大门挑檐上方采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
20 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司博山区北山路加油站 | 1、站内北侧的废纸箱未及时清理；2、员工消防安全“四个能力”不熟悉 | 责令限期改正
21 | 淄博博山顺荣机械厂 | 1、车间内灭火器配备数量不足；2、多处电线敷设不符合要求；3、灭火与应急预案未提供。 | 责令限期改正
22 | 淄博博山宝铖机械厂 |  | 不检查(停业)
23 | 中国石油天燃气股份有限公司山东淄博销售分公司博山蛟龙加油站 | 1、灭火器设置位置不正确（已当场改正）；2、站内北侧杂草未及时清理；3、员工灭火器操作不熟。 | 责令限期改正
24 | 淄博市博山区人民政府 | 会议楼一层2具灭火器被遮挡。 | 责令立即改正
25 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司（车间） | 1、该单位消防水泵房一处应急照明灯、一处疏散指示标志不亮，办公楼一层西南侧一处疏散指示标志不亮；2、该单位消防档案不符合要求；3、抽查一名新员工未进行岗前消防培训。 | 责令限期改正
26 | 淄博好买购商业发展有限公司博山分公司 |  | 不检查(停业)
27 | 博山动漫地带休闲娱乐中心 | 1、员工灭火器使用不熟练；2、南侧安全出口被椅子堵塞（已当场改正）。 | 责令限期改正
28 | 博山轻工化学厂 |  | 不检查(停业)
29 | 山东汽车齿轮总厂锻造二分厂 | 员工灭火器操作不熟。 | 责令立即改正
30 | 淄博泰勒换热设备股份有限公司 | 1、该单位疏散通道堆放杂物（已当场改正）；2、该单位防火检查不符合规定；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
31 | 淄博岜山万杰医院 | 1、一层消防控制室灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；2、三层东侧疏散通道堆放杂物（已当场整改） | 责令立即改正
32 | 淄博福星陶瓷色釉料有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确（已当场改正）；2、该单位消防档案不符合要求；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
33 | 山东长征机械设备制造有限公司 | 1、2具灭火器设置位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正
34 | 山东业盛玻璃有限公司. | 1、灭火器设置位置不正确（已当场改正）；2、该单位消防安全培训不符合规定、防火检查不符合规定；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
35 | 淄博方糖餐饮娱乐有限公司 | 1、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；2、该单位防火巡查、检查不符合规定；3、该单位常闭式防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正