## Sheet0
6月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博齐纳全球通电影城有限公司 | 1、电影厅东侧放置可燃杂物； 2、消防安全制度需要完善。 | 责令限期改正
2 | 淄博市博山区实验中学 | 1、院内电动自行车停放区无灭火应急预案； 2、食堂一处电线敷设不符合要求； 3、食堂一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 4、个别员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
3 | 淄博博山区考院小学 | 1、院内电动自行车停放区，无灭火应急预案； 2、消防安全管理人岗位职责不熟悉； 3、防火巡查记录有空缺； 4、院内一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
4 | 淄博市博山区第六中学 | 1、院内电动自行车停放区无灭火应急预案； 2、食堂一处未解开室内消火栓尼龙绳（已当场改正）； 3、教学楼一处室内消火栓巡查不细致； 4、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
5 | 山东特信集团有限公司 | 1、消防控制室部分制度牌未悬挂（正在制作）； 2、消防安全检查证书未悬挂； 3、二层防火卷帘下放置物品（已当场改正）； 4、一层一处电线敷设不符合要求。 | 责令限期改正
6 | 博山区恒泰幼儿园 | 1、消防安全制度内容不规范； 2、园内一处电器线路敷设不符合要求； 3、开水房顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 4、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
7 | 淄博福门服装商贸有限公司 | 1、未提供相关台账资料； 2、员工消防卷盘操作不熟悉； 3、配电室内有可燃物（已当场改正）； 4、配电室内电线敷设不符合要求（正在重新敷设）； 5、移动货架距离消防卷帘较近（不影响卷帘使用，已当场改正）。 | 责令限期改正
8 | 淄博博山福门市场管理服务有限公司 | 1、消防安全管理人岗位职责不熟悉； 2、个别员工灭火器操作不熟悉； 3、防火巡查记录有空缺。 | 责令限期改正
9 | 博山城东好时光酒城 | 1、前台员工对火灾疏散系统切换操作不熟悉； 2、一处电线敷设不符合要求； 3、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
10 | 山东博山五金交电化工股份有限公司 | 1、控制室消防安全管理制度不规范； 2、个别员工灭火器使用不熟悉； 3、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
11 | 淄博银座商城有限责任公司博山购物广场 | 1、防火卷帘附近有货架摆放（不影响防火卷帘使用，已当场改正）； 2、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 3、私家车占用消防车通道（已当场改正）。 | 责令限期改正
12 | 淄博美庐快捷酒店 | 1、私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 3、一名员工灭火器操作不熟悉（已当场教会）； 4、一处室内消火栓火灾报警按钮固定不牢固。 | 责令限期改正
13 | 淄博凯达宾馆有限公司 | 1、使用不合格消防产品（独立式感烟探头）； 2、一处私家车占用消防车通道（已当场改正）； 3、一名员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉（已当场改 正）； 4、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
14 | 淄博博山棕榈泉洗浴健身有限公司 | 1.一处私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2 .一名员工消防安全“四个能力”不熟悉（已当场教会）； 3.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 4.厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
15 | 淄博特信酒店管理有限公司 | 1.一处私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2 .一名员工消防安全“四个能力”不熟悉（已当场教会）； 3.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
16 | 淄博翰林食府有限公司 | 1、多处电器线路敷设不符合规定； 2、油气烟道清理不彻底； 3、个别员工未开展岗前培训； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉； 5、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； | 责令限期改正
17 | 珑山社区老年公寓 | 1、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 2、个别员工消防安全“四个能力”不熟悉（已当场教会）。 | 责令限期改正
18 | 万杰朝阳学校幼教部 | 1、二楼东侧安全出口堆放杂物； 2、一楼走廊一处疏散指示标志被遮挡 ； 3、三楼走廊堆放杂物。 | 责令限期改正
19 | 淄博银仕来纺织有限公司 | 1、生产车间东北侧安全出口堆放杂物 ； 2、厂区内一处消防车通道堆放杂物； 3、仓库灭火器设置位置不正确； 4、仓库一处室内消火栓内放置杂物； 5、厂区内一处室外消火栓无维修保养记录。 | 责令限期改正
20 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 1、楼南侧疏散通道堆放杂物； 2、2楼北侧4号出口常闭式防火门未保持常闭状态； 3、2楼一处防火卷帘下堆放杂物。 | 责令限期改正
21 | 博山天隆宾馆 | 1、20楼疏散通道堆放杂物； 2、15楼室内消火栓被遮挡； 3、3楼常闭式防火门未保持常闭。 | 责令限期改正
22 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 1、东南侧杂物楼二楼疏散通道堆放杂物； 2、教学楼二楼一处室内消火栓被遮挡 ； 3、负一层常闭式防火门为保持常闭状态； 4、楼顶水箱间疏散指示标志被遮挡。 | 责令限期改正
23 | 淄博市博山小学 | 1、教学楼一楼常闭式防火门未保持常闭状态； 2、教学楼三楼疏散通道堆放杂物； 3、楼顶水箱间电器线路的敷设不符合规范。 | 责令限期改正
24 | 淄博市博山区实验幼儿园城西园 | 1、3楼南侧疏散通道堆放杂物； 2、2楼北侧4号出口常闭式防火门未保持常闭状态。 | 责令限期改正
25 | 淄博市博山区实验小学 | 1、楼顶水箱间灭火器设置位置不正确； 2、一楼一处室内消火栓堆放杂物； 3、三楼疏散通道堆放杂物。 | 责令限期改正
26 | 淄博市博山区中心路小学 | 1、负一层安全出口堆放杂物； 2、楼顶水箱间灭火器设置位置不正确； 3、一楼一处室内消火栓被遮挡。 | 责令限期改正
27 | 淄博市博山区商业幼儿园 | 1、一楼大厅灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、二楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、二楼一处室内消火栓前堆放杂物（已当场整改）； 4、二楼多功能室电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
28 | 淄博商厦有限责任公司 博山店 | 1、一楼仓库疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、二楼一处防火卷帘下堆放杂物（已当场整改）； 3、办公室走廊灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 4、一楼仓库南侧墙体采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
29 | 淄博银仕来纺织有限公 司（张博复线厂区） | 1、生产车间西侧一处室内消火栓被遮挡（已当场整改）； 2、仓库东侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、仓库西侧灭火器摆放位置不正确（已当场整改）。 | 责令限期改正
30 | 博山城西福口居火锅城 | 1、二楼西侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、负一楼仓库室内消火栓前堆放杂物（已当场整改）； 3、一楼一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、一楼前台电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
31 | 淄博市博山区幸福泉幼 儿园 | 1、办公室灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2、一楼东北侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、泵房堆放杂物（已当场整改）； 4、厨房电器线路敷设不符合规范； 5、防火检查、巡查记录不符合规范。 | 责令限期改正
32 | 万杰国际大酒店有限公 司 | 1、一楼常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、一楼疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 3、五楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
33 | 博山老年人养护院 | 1、负一层常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、厨房北侧室内消火栓被遮挡（已当场整改）； 3、负一层西侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
34 | 山东省淄博第一中学 | 1、西苑学生宿舍楼一层电器线路敷设不规范； 2、东苑食堂北侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3、东苑食堂内灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、校园北侧一处电动车违规飞线充电（已当场整改）。 | 责令限期改正
35 | 博山经济开发区卫生院 | 1.二层东侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.东侧楼梯间1层至2层处墙上1处电线裸露； 3.消防档案不符合要求； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
36 | 淄博工贸学校 | 1、学校多处电器线路敷设不符合规定； 2、防火巡查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 4、常闭式防火门未保持常闭状态(已当场整改）。 | 责令限期改正
37 | 淄博岜山万杰医院 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 4、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）； 5、消防车道停放私家车（已当场整改）； 6、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； | 责令限期改正
38 | 淄博市博山区中医院 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、灭火器位置摆放不正确（已当场改正）； 3、一处室内消火栓水带折叠方式不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
39 | 淄博市博山金钥匙泰和幼儿园 | 1、消防档案不符合要求；2、一楼大厅1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3、二楼北侧走廊墙上二处电线裸露；4、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
40 | 博山城西东来阁酒楼 | 1、消防档案不符合要求；2、一楼西侧1处灭火器未成组放置（已当场改正）；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
41 | 博山区金拇指幼儿园 | 1、消防档案不符合要求；2、三楼南侧2具灭火器过期；3、二楼南侧1处灭火器被遮挡(已当场改正)；4、二楼南侧墙上一处电线裸露；5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
42 | 博山艺海之星幼儿园 | 1、该单位消防演练记录不符合要求； 2、三楼中部1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
43 | 淄博市博山中学 | 1、该单位消防档案不符合要求； 2、五楼西侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3、员工室内消火栓操作不熟练 | 责令限期改正
44 | 淄博海梦圆餐饮有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求； 2、三楼东侧1处应急疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 3、一楼大厅北侧出口上方1处电线裸露； 4、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
45 | 大地影院管理有限公司淄博分公司 | 1、该单位消防培训记录不符合要求； 2、设备间1处灭火器未成组设置（已当场整改）； 3、员工室内消火栓操作不熟悉。 | 责令限期改正
46 | 山东省淄博第二中学 | 教学楼二层西侧1处灭火器未成组放置（已当场改正）； 消防档案不符合要求； 3.员工室内消火栓操作不熟悉。 | 责令限期改正
47 | 淄博市博山区岳庄中心卫生院 | 一层东侧1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 2.消防演练记录不符合要求； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
48 | 博山城西百纳服饰店 | 该单位消防档案不符合要求； 店内北侧1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 店内南侧出口未按要求设置应急照明灯； 4、员工灭火器操作不熟练 | 责令限期改正
49 | 山东玉境湖畔文化旅游开发有限公司 | 一楼大厅1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 2.一楼北侧外墙上一处电线裸露； 3.消防档案不符合要求； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令限期改正
50 | 淄博五阳湖餐饮有限公司 | 停业 | 责令限期改正
51 | 淄博昌河餐饮有限公司 | 二楼中部1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 消防档案不符合要求； 3.员工室内消火栓操作不熟练 | 责令限期改正
52 | 博山区源泉长寿山医养健康园 | 该单位防火检查不符合规定； 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 综合楼二层西北侧一处排烟风机无法远程启动。 | 责令限期改正
53 | 淄博市博山区源泉中心卫生院 | 消防控制室值班记录内容与实际不符合； 安全科室负责人对自身消防岗位职责不熟悉； 3.会议记录无负责人签字。 | 责令限期改正
54 | 博山区城门里大酒店 | 消防安全管理制度不规范。 北侧院内烤鸭炉旁电器线路敷设不符合规范。 一楼东侧厨房杂物间堆放可燃物（已当场整改）。 一楼西侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 二楼南侧走廊堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
55 | 山东欧维文化旅游发展有限公司 | 私家车占用消防通道（已当场整改）； 消防安全制度未公布； 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
56 | 山东特信集团有限公司山头超市 | 1、防火巡查记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）；4、消防车通道停放私家车（已当场整改）；5、消防安全制度未公布。 | 责令限期改正
57 | 博山凯泰大酒店 | 1、消防档案不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）；4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）；6、酒店多处电器线路敷设不符合规定；7、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
58 | 淄博原山宾馆 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防控制室值守人员一人脱岗； 6、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
59 | 淄博懋隆大酒店有限公司 | 1、消防档案不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、酒店多处电器线路敷设不符合规定； 7、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
60 | 博山万杰俱乐部（欢乐纯K） | 1、消防安全制度未公布；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）；4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
61 | 博山酷麦音乐会所 | 1、消防档案不规范；2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、未制定灭火和应急疏散预案。 | 责令限期改正
62 | 博山城西盛世欢歌酒城 | 1、消防档案不规范； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
63 | 博山城西宜家商务宾馆 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）；4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； | 责令限期改正
64 | 山东泉龙国际酒店管理有限公司 | 1、消档案不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、宾馆多处电器线路敷设不符合规定； 7、消防控制室值守人员一人脱岗。 | 责令限期改正
65 | 博山翡翠园幼儿园 | 1、消防安全制度未公布，消防安全管理人未确定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、厨房油气烟道未定期清理； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 7、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
66 | 山东巷府酒店管理有限公司 | 1、消防演练记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；5、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
67 | 博山山头万盛园火锅 | 1、消防安全制度未制定，消防档案不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、一处应急照明灯、疏散指示标志未保持通电（已当场整 改）；4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
68 | 博山区文姜幼儿园 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 6、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
69 | 博山山头悦客快捷宾馆 | 1、消防安全管理人未确定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、常闭式防火门未保持常闭状态： 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 7、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
70 | 淄博浩林宾馆 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）。 | 责令限期改正
71 | 博山区山头镇中心学校 | 1、消防档案不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 7、食堂南侧储物间顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
72 | 博山区颜文姜祠 | 1、消防档案不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、消防设施被遮挡（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
73 | 博山水印蓝山幼儿园 | 1、消防档案不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）；4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；5、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
74 | 淄博市博山区南博山卫生院 | 1、一楼西侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
75 | 淄博方糖餐饮娱乐有限公司 | 1、门口私家车堵塞消防车通道（已当场整改）；2、一组 灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、该单位消防检查记录不符合规范；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
76 | 淄博市博山区图书馆 | 1、一组灭火器摆放位置不正确（已当场改正）；2、一楼南侧入口附近一处安全疏散指示被遮挡（已当 场改正）； 3、单位消防检查记录、巡查记录不规范；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
77 | 淄博人立酒店有限公司 | 1、稳压系统处于手动状态（已当场改正）；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、单位消防安全检查记录不规范；4、水箱间防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正
78 | 淄博博山德润医院有限公司 | 1、门口停放一辆电动车堵塞消防车通道（已当场改 正）；2、一楼大厅一具灭火器压力不足；3、消防检查记录不符合规范；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
79 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、地下一处排烟风机间堆放杂物（已当场改正）；2、六层一处室内消火栓堆积灰尘（已当场改正）； 3、该单位防火检查不符合规定；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令限期改正
80 | 淄博翰林餐饮有限公司 | 1、二楼楼梯处堆放杂物（已当场整改）；2、消防档案不规范； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
81 | 淄博大浪淘沙酒店有限公司 | 1、稳压系统未在“自动”状态（已当场改正）、门口 私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2、消防档案不规范；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
82 | 淄博特信餐饮文化有限公司 | 1、水泵房堆放杂物（已当场整改）；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、消防档案不规范；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
83 | 淄博市环球客运旅游有限责任公司大酒店 | 1、7层东侧一桌子遮挡疏散指示标志（已当场整改）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、7层一处室内消火栓水带折叠方式不正确（已当场整 改）。 | 责令限期改正
84 | 山东馥茂斋餐饮有限公司 | 1、二层北侧一处安全疏散标志被遮挡（已当场整改）；2、一处室内消防栓水带折叠方式不正确（已当场整改）；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
85 | 淄博市博山区实验幼儿园颜山园 | 1、消防检查记录不符合规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
86 | 淄博市博山区四十亩地小学 | 1、一处灭火器表面布满灰尘（已当场整改）；2、消防检查记录不符合规范；3、员工消防安全“四 个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
87 | 博山区白塔镇中心幼儿园 | 1、消防检查记录不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器位置摆放不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
88 | 淄博市博山区第一中学 | 1、消防档案不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、门口一辆私家车堵塞消防通道（已当场整改）。 | 责令限期改正
89 | 淄博家家悦超市有限公司博山颜山店 | 1、该单位消防档案不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、北侧一辆私家车堵塞消防车通道（已当场整改）； 4、未悬挂消防安全检查合格证。 | 责令限期改正
90 | 山东特信集团有限公司龙凤城超市 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；2、一处灭火器箱内堆放杂物（已当场整改）； 3、湿式报警阀排水软管脱落（已当场整改）。 | 责令限期改正
91 | 淄博博山聚乐村食品有限责任公司 | 1、厨房一处灭火器箱上放置杂物（已当场改正）；2、员工翟慎军未定期清理厨房油气烟道；3、厨房一处电线敷设不符合要求； 4、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
92 | 淄博市博山锦万家商厦有限责任公司 | 1、稳压设施未打到自动状态（已当场改正）； 2、该单位防火检查不符合规定； 3.该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练. | 责令限期改正
93 | 淄博如家酒店管理有限公司博山沿河西路店 | 1、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、厨房一处电器线路未穿管，敷设不符合规范； 3、该单位消防演练不符合规定。 | 责令限期改正
94 | 山东新星集团有限公司博山新星家电城 | 1、二层西侧楼梯间堆放杂物（已当场整改）；2、防火检查、巡查记录不符合规定；3、一层泵房电器线路的敷设不符合规定。 | 责令限期改正
95 | 淄博市博山区山头卫生院 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；5、消防车道停放私家车（已当场整改）； 6、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）。 | 责令限期改正
96 | 淄博凯达医院 | 1、消防安全制度未制定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车道停放私家车（已当场整改） | 责令限期改正
97 | 山东珑山实业有限公司医院 |  | 不检查（其他）
98 | 淄博岜山万杰医院 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）； 5、消防车道停放私家车（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
99 | 博山玉祥骨科医院 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车道停放私家车（已当场整改）； 5、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
100 | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 1、门诊楼五楼一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、门诊楼五楼管道井堆放杂物（已当场整改）； 3、办公楼四楼北侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
101 | 博山区白塔镇卫生院 | 1、医院北侧消防车通道上停放私家车辆（已当场整改）； 2、门诊楼一楼北侧走廊堆放杂物（已当场整改）； 3、二号病房楼一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、二号病房楼一处疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 5、门诊楼一楼一处灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 6、未签订维保合同。 | 责令限期改正
102 | 淄博市第一医院 | 1、一楼北侧室内消火栓被遮挡（已当场整改）； 2、病房楼五楼管道井堆放杂物（已当场整改）； 3、一号病房楼五层东侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、二楼餐厅西侧疏散指示标志被遮挡（已当场整改）； 5、一楼餐厅南侧疏散指示标志未通电（已当场整改） 6、二楼餐厅西侧一处电器线路敷设不规范； 7、一楼餐厅厨房内油气烟道未及时清理。 8、集中供氧机房常闭式防火门拆除。 | 责令限期改正
103 | 淄博市博山区池上中心卫生院 | 1、门诊楼二楼东侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、厨房内灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 3、厨房油气烟道未定期清理。 4、消防演练记录不符合要求。 | 责令限期改正
104 | 淄博市博山区南博山卫生院 | 一楼西侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
105 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） | 1.消防控制室值班记录内容与实际不符合； 2.安全科室负责人对自身消防岗位职责不熟悉； 3.会议记录无负责人签字。 | 责令限期改正
106 | 博山区石马镇卫生院 | 1.南侧疏散楼梯未设置疏散指示标志； 2.个别员工灭火器操作不熟悉； 3.消防安全制度内容不规范； 4.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
107 | 淄博颜神医院 | 1.院内东侧停车库采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 2.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 3.消防安全制度内容不规范； 4.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 5.一处电线敷设不符合要求。 | 责令限期改正
108 | 博山区医院 | 1.一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）； 2.私家车占用消防车道（已当场改正）； 3.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 4.消防控制室消防安全制度未及时更新。 | 责令限期改正
109 | 博山电机厂职工医院 | 1.三层一处电线敷设不符合要求； 2.消防安全管理人岗位职责不熟悉； 3.一处灭火器放置位置不符合要求（已当场改正）； 4.私家车占用消防车道（已当场改正）。 | 责令限期改正
110 | 北博山中心卫生院 | 1、灭火器未成组设置（已当场改正）； 2、防火巡查记录不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
111 | 博山利康医院 | 1、疏散楼梯上堆放杂物； 2、消防应急疏散预案不符合规。 | 责令限期改正
112 | 博山双馨医院 | 1、消防演练记录不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令限期改正
113 | 山东颐养健康集团双山医院 | 二楼东侧1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）。 | 责令限期改正
114 | 博山民康医院 | 1、该单位消防演练记录不符合要求；2、一楼大厅一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3、该单位疏散楼梯数量不足； 4、三楼南侧走廊墙上1处电线裸露； 5、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
115 | 博山肾康医院 | 1、该单位消防演练记录不符合要求；2、消防泵控制柜打在手动位置（已当场改正）； 3、门诊楼一楼南侧未设置应急照明灯；4、门诊楼一楼中部墙上一处电线裸露； 5、员工室外栓操作不熟悉 | 责令限期改正
116 | 博山经济开发区卫生院. | 1.二层东侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.东侧楼梯间1层至2层处墙上1处电线裸露；3.消防档案不符合要求； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
117 | 淄博市博山区岳庄中心卫生院 | 1、急诊楼一层1处电器线路敷设不符合规定； 2.消防演练记录不符合要求； 3.员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
118 | 博山德润医院 | 1、水力警铃无法正常响应； 2、地下一处手动报警器无法正常联动； 疏散通道处堆放杂物 | 责令限期改正
119 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、地下一处排烟风机间堆放杂物； 2、防火检查不规范 | 责令限期改正
120 | 淄博市博山区中医院 | 多处常闭式防火门未保持常闭状态 | 责令立即改正
121 | 淄博市博山区机关卫生所 | 1、楼梯间堆放杂物； 2、未明确消防安全责任人及管理人红头文件； | 责令限期改正
122 | 淄博市博山区八陡镇卫生院 | 1、室内消火栓水带折叠方式不正确； 2、室内消火栓栓口位置过高； 3、常闭式防火门未灌注水泥砂浆； 4、缺少部分应急照明灯、安全出口标志； 5、北侧疏散楼梯倾斜角度过大； 办公楼疏散指示标志未通电。 | 责令限期改正
123 | 淄博福门服装商贸有限公司 | 1、配电室内有可燃物（已当场改正）；2、移动货架距离消防卷帘较近（不影响卷帘使用，已当场改正）；3、配电室内电线敷设不符合要求未提供相关台账资料；4、员工消防卷盘操作不熟 | 责令限期改正
124 | 淄博市博山双赢化工有限公司 | 1、厂区多处电线敷设不符合要求； 2、消防安全制度内容不完善； 3、厂区消防车道未划线。私家车占用消防车道（已当场改正）； 4、电动自行车在维修房私自充电（已当场改正） | 责令限期改正
125 | 博山恒嘉精细化工有限公司 | 1、厂区北侧杂物间灭火器设置位置不正确；2、厂区北侧杂物间电器线路敷设不符合规范 | 责令限期改正
126 | 博山恒泰化工厂 | 1、单位消防演练记录不规范；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟 | 责令限期改正
127 | 山东安佰化工有限公司 | 1、员工车间私自停放电动自行车（已当场改正）；2、员工在车间私自放置使用电饭锅（已当场改正）。3、一名员工消防安全“四个能力”不熟悉 | 责令限期改正
128 | 淄博固腾化工有限公司 | 1、该单位乳胶车间北侧两具灭火器破损严重； 2、一名员工室外消火栓操作不熟悉。 | 责令限期改正
129 | 山东玉境湖畔文化旅游开发有限公司 | 1、一楼大厅1处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）；2、一楼北侧外墙上一处电线裸露；消防档案不符合要求；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；4、院内消防车道未划线；5、员工对独立式感烟探头操作不熟；6、员工对室外消火栓操作不熟 | 责令限期改正
130 | 淄博凯达宾馆有限公司 | 1、一处私家车占用消防车通道（已当场改正）； 2、一名员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉（已当场改正）；3、一处灭火器放置位置不正确（已当场改正）；4、使用不合格消防产品（独立式感烟探头） | 责令限期改正
131 | 山东新星集团有限公司博山新星家电城 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、私家车占用消防通道（已当场整改）； 3、常闭式防火门未保持常闭（已当场整改）。 4、消防安全管理人未确定； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
132 | 淄博市博山区人民法院 | 1、一楼走廊灭火器未成组放置（已当场改正）。2、消防演练记录不符合要求；员工灭火器操作不熟 | 责令限期改正
133 | 中国石油天燃气股份有限公司山东淄博销售分公司博山蛟龙加油站 | 1、站内南侧1处灭火器未成组摆放（已当场改正）；2、该单位消防档案不符合要求；3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
134 | 淄博聚云铸造材料有限公司 | 1、2具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）；2、该单位防火检查不符合规定；3、该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
135 | 淄博文海工贸有限公司 | 1、该单位消防演练不符合规定。 2、厨房油气烟道未及时清理。3、一处灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 | 责令限期改正
136 | 淄博电子化学试剂科技有限公司 | 1、消防控制室外南侧一处声光报警器无声光响应，控制室有反馈。2、该单位消防档案不符合要求一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正