## Sheet0
8月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 检查情况 | 检查结果
1 | 博山区山头镇中心学校 | 该单位处于放暑假。 | 不检查
2 | 山东馥茂斋餐饮有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 4、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 5、防火检查记录不符合规定。 | 责令限期改正
3 | 山东鲁桥新材料股份有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改） 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、消防车通道未按规定划线。 | 责令限期改正
4 | 淄博银仕来纺织有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 3、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
5 | 淄博龙泉盛世物业有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、二十二楼西侧消防设施被遮挡（已当场整改）； 3、防火巡查记录不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
6 | 山东银座佳驿酒店有限公司淄博博山中心路店 | 该单位已停业。 | 不检查
7 | 淄博博山棕榈泉洗浴健身有限公司 | 1、一楼西侧消防设施被遮挡（已当场整改）； 2、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 3、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 4、防火检查记录不符合规定。 | 责令限期改正
8 | 淄博万昌荣经贸有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
9 | 淄博启强机械厂 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、车间多处电器线路敷设不符合规定； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、消防安全制度未公布。 | 责令限期改正
10 | 淄博铵洋机械制造厂 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、消防设施被遮挡（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
11 | 淄博富春真空设备厂 | 该单位正准备拆迁改造。 | 不检查
12 | 博山喜安聚大酒店 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
13 | 淄博博山彤岩机械铸造有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
14 | 博山开发区盈利机械厂 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
15 | 淄博市博山华钢保温材料厂 | 1、未制定消防安全制度； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
16 | 淄博中科达耐火材料有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
17 | 淄博市博山鑫浩工艺制品有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
18 | 淄博昊顺轻工制品有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 5、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）。 | 责令限期改正
19 | 博山锦程金刚石工具厂 | 1、消防安全管理人未确定； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
20 | 山东赢德机械科技有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
21 | 博山长城房地产建设开发公司 | 该单位已不存在。 | 不检查
22 | 淄博明春机械厂 | 该单位已停业。 | 不检查
23 | 博山华兴电机有限公司 | 1、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
24 | 淄博博山春江真空设备有限公司 | 该单位搬迁停产。 | 不检查
25 | 山东国茂冶金材料有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、未制定消防安全制度； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
26 | 淄博正基节能玻璃有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、消防车道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
27 | 淄博万德机械厂 | 该单位已不存在。 | 不检查
28 | 淄博市博山宏昊冷拔厂 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
29 | 淄博博山泰茂机械厂 | 1、未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
30 | 淄博市博山国家板簧厂 | 该单位已拆除。 | 不检查
31 | 淄博泰钰机械制造厂 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、未制定消防安全制度； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 4、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
32 | 淄博佳惠食品有限责任公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
33 | 山东富安集团真空科技有限公司 | 1、消防档案不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
34 | 淄博万宝房地产开发有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 | 责令限期改正
35 | 淄博思道恩商贸有限公司 | 1、车间东侧一具灭火器超压。 | 责令限期改正
36 | 淄博瑞泰耐火材料有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、车间西侧办公室采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
37 | 淄博市博山东方化工厂 | 一处灭火器设置位置不正确（已当场改正）;沙池内沙子硬化（已当场改正）;该单位防火检查不符合规定； 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
38 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 该单位一层疏散通道处设有疫情体温监测点堵塞通道（已当场改正）;该单位消防演练不符合规定;该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
39 | 淄博齐纳全球通电影城有限公司博山分公司 | 该单位楼前一辆私家车占用消防车通道（已当场改 正）；喷淋稳压系统未在自动状态（已当场改正）；水箱间消火栓内水带折叠方式不正确（已当场改 正）；水箱间消火栓内水带折叠方式不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
40 | 博山城西百纳服饰店 | 一层东侧一处2具灭火器设置位置不正确（已当场改正）；一层西侧疏散堆放杂物（已当场改正）；一层西侧疏散堆放杂物（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
41 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司 | 四层东侧走廊未按要求设置灯光型疏散指示标志；消防安全管理人对消防安全不熟悉；院内消防车道划线不完整；营业部一处灭火器被遮挡（已当场改正）；员工消防安全“四个能力”不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
42 | 淄博博山浩宇铸造有限公司 | 电线敷设不符合要求；员工消防安全“四个能力”不熟悉。 | 责令限期改正
43 | 淄博博山松懋铸钢机械厂 | 1、院内电动车违规停放； 2、员工未开展消火栓使用培训； 3、仓库顶棚使用泡沫彩钢板搭建； 4、灭火器性能不熟悉。 | 责令限期改正
44 | 淄博市治德轻工制品有限公司 | 1、电动自行车违规停放（已当场整改）； 2、员工消防安全（四个能力）不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
45 | 淄博炬能玻璃有限公司 | 1、消防安全责任人灭火器性能不熟悉； 2、私家车违规停放（已当场整改）； 3、电动自行车违规停放（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
46 | 淄博金洋矿山机械厂 | 1、生产车间一处安全出口标志未通电（已当场改正）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
47 | 淄博瑞骏减速设备有限公司 | 1、防火检查记录不符合要求； 2、生产车间内一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
48 | 淄博钰峰机械厂 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
49 | 淄博博山庆广机械厂 | 消防检查记录不符合要求，灭火器摆放位置不正确（立即整改） | 责令立即改正 责令限期改正
50 | 淄博昌合机械有限公司 | 消防巡查记录不符合规定，员工消防安全四个能力掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
51 | 淄博铮跃电机有限公司 | 1、喷漆车间安全出口处堆放杂物（已当场改正）； 2、防火检查记录不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
52 | 淄博豪轩机械制造有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
53 | 山东亿盛机械有限公司 | 1、消防安全责任人岗位职责不熟悉； 2、私家车违规停放（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
54 | 淄博瓯玛蓄机电科技有限公司 | 停产 | 不检查
55 | 淄博万能机电设备有限公司 | 1、生产车间内疏散通道处堆放杂物（已当场改正）； 2、消防演练记录不符合规范； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
56 | 山东盛行环保机械有限公司 | 1、防火检查记录不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
57 | 山东淄博聚顺真空泵有限公司 | 停产 | 不检查
58 | 山东中材汽车复合材料有限公司 | 不存在 | 不检查
59 | 淄博桔缘食品有限公司 | 停产 | 不检查
60 | 山东博山大桥建材设备厂 | 不存在 | 不检查
61 | 山东汽车齿轮总厂锻造二分厂 | 1、东侧生产车间内一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2、消防演练记录不符合规范； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
62 | 淄博博山东源工艺制品有限公司 | 停产 | 不检查
63 | 淄博宏源泵业有限公司 | 停产 | 不检查
64 | 山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站 | 1、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）；2、停车棚内有 杂物（已当场改正）；3、一处电线敷设不符合要求；4、员工灭 火器操作不熟悉；5、消防安全管理人岗位职责不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
65 | 淄博原山宾馆（贵宾楼） | 因单位内部安排，该场所至今未恢复营业。 | 不检查
66 | 山东金虹钛白化工有限公司 | 消防安全管理制度内容不完善；消防演练记录内容不完善；室内消火栓部分防锈漆脱落；员工室外消火栓操作不熟悉；车间2处电器线路的敷设不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正
67 | 淄博博山饭店有限公司博山分公司 | 1、现场未提供消防安全管理制度； 2、员工消防安全”四个能力“不熟悉。3、不熟悉独立感烟式探头使用方法。4、、二层一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令限期改正
68 | 山东颜塔胶辊有限公司 | 1、消防车道未划线； 2、车间1处电器线路的敷设不符合要求； 3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
69 | 淄博博山旭浩瓷器有限 公司 | 1.现场一处灭火器压力不足，已当场整改。 2.办公区3处电线敷设不符合要求； 3.员工消防安全“四个能力”不熟悉； 4.消防车道未划线； 5.灭火预案内容不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案处罚
70 | 天和堂景泰成医药连锁有限公司英雄路药店 | 1、员工灭火器操作不熟悉； 2、现场未提供消防安全管理制度； 3、灭火器设置点无标识； 4、电动车停放门口（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案行政处罚
71 | 淄博民阳工贸有限公司 | 1、车间南侧房间多处电线不符合要求； 2、车间南侧堆放可燃物； 3、消防安全管理制度未提供； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 5、消防安全责任人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
72 | 淄博市博山颜水制管有限公司 | 1、厂区两处电线不符合要求； 2、电动自行车钥匙未取下（已当场整改）； 3、消防安全管理制度未提供； 4、一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 6、消防车道未划线； 7、电动车未按规定停放； 8、员工灭火器操作不规范。 | 责令立即改正 责令限期改正
73 | 山东鲁桥机械制造有限 公司 | 1、消防车道未划线； 2、油烟机未及时清理； 3、员工培训记录不完善； 4、消防安全管理制度未提供； 5、该单位员工宋国锋在厂区西南侧私自用明火清理垃圾，随后用水扑灭。 | 责令立即改正 责令限期改正 当场行政处罚
74 | 淄博庆丰汽车配件有限 公司 | 1、车棚多处电线不符合要求； 2、消防车道未划线； 3、车间西侧办公室采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 4、一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、车间北侧出口处可燃物未及时清理（已当场整改）； 6、消防安全制度内容不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正 临时查封
75 | 博山许氏食品厂 | 1、消防安全责任人岗位职责不了解； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
76 | 淄博福星陶瓷色釉料有 限公司 | 1、消防车道未划线； 2、消防安全责任人岗位职责不熟悉； 3、生产车间多处电线不符合要求。 | 责令限期改正
77 | 淄博铸丰铸造厂 | 1、屋内未使用独立式感烟探头； 2、消防安全管理制度内容不完善； 3、员工消防安全“四个能力”不熟练； 4、一处电线不符合要求； 5、消防安全责任人岗位职责不熟悉。 | 责令限期改正
78 | 淄博贝茂包装制品有限 公司. | 1、电动自行车钥匙未取下（已当场整改）； 2、消防车道未划线； 3、电动自行车违规充电（已当场整改）； 4、消防巡查记录内容不规范； 5、员工灭火器操作不熟悉； 6、一处电线未穿管保护； 7、未制定消防安全管理制度。 | 责令立即改正 责令限期改正 立案处罚
79 | 淄博万宏建材厂 | 1、消防安全制度未提供； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、未对员工进行岗前培训； 4、车间内停放电动自行车（已当场整改）； 5、厂区多处电器线路敷设不符合要求； | 责令立即改正 责令限期改正
80 | 淄博晟奥机械制造有限公司 | 1、违规放置液化气瓶； 2、车间门口放置可燃物（已当场改正）； 3、消防档案内容不符合要求； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 5、车间大门采用泡沫彩钢板搭建。 | 责令立即改正 责令限期改正
81 | 淄博博山连顺汽车附件 有限公司 | 1、未进行消防安全培训、演练； 2、常闭式防火门未保持关闭状态（已当场整改）； 3、消防“四化标识”不健全； 4、未建立微型消防站； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 6、消防档案不符合标准。 | 责令立即改正 责令限期改正
82 | 淄博乾昇机械有限公司 | 1、厂区两处电器线路敷设不符合要求； 2、灭火器被遮挡（已当场改正）； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、该单位员工于立丽在使用电气焊时，灭火器放置不到位，违反规定使用明火作业； 5、消防安全制度内容不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正 当场行政处罚
83 | 淄博博山永峰伟力铸造厂 | 1、模具车间多处电器线路敷设不符合要求； 2、未建立微型消防站； 3、员工消防安全培训不到位； 4、消防安全制度不符合要求。 | 责令限期改正
84 | 淄博昊银环保机械厂 |  | 该单位已停产
85 | 淄博市博山区光宇铸钢厂 |  | 该单位已停产
86 | 淄博市博山润伟机械厂 |  | 该单位已停产
87 | 淄博顺耀机械厂 |  | 该单位已停产
88 | 淄博市博山锦万佳陶瓷颜料厂 |  | 该单位不存在
89 | 淄博山峰机械厂 | 1、未提供消防安全管理制度； 2、员工灭火器性能不熟悉； 3、厂区多处电器线路敷设不符合要求； 4、未开展消防安全培训。 | 责令限期改正
90 | 淄博照华机械有限公司 | 1、员工对灭火器性能不了解； 2、消防安全管理制度不规范； 3、厂区多处电器线路敷设不符合要求。 | 责令限期改正
91 | 淄博博山鼎泰铸业有限公司 | 1、消防安全管理制度不规范； 2、灭火器放置位置无标识； 3、电动自行车未拔钥匙（已当场整改） | 责令立即改正 责令限期改正
92 | 博山城西怡和商务宾馆 | 1、员工灭火器不熟悉； 2、电线离货物过近（已当场整改）； 3、一处电线未穿管保护； 4、房间内房卡未及时取下。 | 责令立即改正 责令限期改正
93 | 山东安博机械科技股份有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、机加工车间东侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4、机加工车间西侧墙上一处电线裸露；5、机加工车间灭火器配置不符合标准。 | 责令立即改正 责令限期改正
94 | 山东博山五金交电化工股份有限公司 | 1、一层东侧2具灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、该单位消防档案不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 4、一层北侧墙上1处电线裸露。 | 责令立即改正 责令限期改正
95 | 山东大博泵业科技有限公司 | 1、装配车间西侧1处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、该单位消防档案不符合规定； 3、员工室外消火栓操作不熟练；4.装配车间东侧墙上一处电线裸露。 | 责令立即改正 责令限期改正
96 | 淄博市博山双龙石油有限公司五龙分公司 | 1、站内东侧1处灭火器未成组设置（已当场改正）； 2、该单位消防档案不符合要求； 3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
97 | 淄博远航除尘机械有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、车间南侧堆放杂物（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
98 | 淄博博山伟帅型材厂 |  | 不检查(停业)
99 | 山东鲁特西泵业有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.机加工车间北侧中部一处灭火器未成组设置（已当场改正）； 3 .机加工车间北侧中部一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4.机加工车间东侧墙上一处电线裸露； 5.机加工车间西北侧安全出口被堵塞（安全出口宽度427厘米，被堵塞宽度42厘米）； 6.机加工车间北侧有两个安全出口标志不亮，南侧有一个 安全出口标志不亮； 7.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
100 | 淄博海正机械有限公司 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.南车间违规使用可燃泡沫夹芯板搭建。 | 责令限期改正
101 | 淄博博山福连海轻工制品厂 |  | 不检查(停业)
102 | 博山宏发保温材料厂 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间南侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3.车间北侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
103 | 博山区周末阳光服饰商城 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.二层东侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.二层西侧天花板一处电线裸露； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
104 | 淄博博山中强泵业有限公司 |  | 不检查(停业)
105 | 淄博博山红金工业陶瓷厂 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.生产车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3 .生产车间北侧烘干工段门使用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 4.生产车间东侧墙上一处电线裸露； 5.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
106 | 博山金达色釉料厂 | 1.该单位未制定灭火预案； 2.车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3.员工灭火器操作不熟练； 4.车间北侧墙上一处电线裸露。 | 责令立即改正 责令限期改正
107 | 山东博山神丰化工设备有限公司 |  | 不检查(停业)
108 | 淄博博山奥群机械厂 |  | 不检查(停业)
109 | 淄博万山机械设备有限公司 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间西侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
110 | 淄博万超矿山机械厂 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.车间北侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3.车间东侧墙上一处电线裸露； 4.员工室外消火栓操作不熟练； 5.车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
111 | 淄博市博山国星机械厂 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间北侧安全出口标志被遮挡（已当场改正）； 3.员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
112 | 淄博坤泰化肥机械有限公司 | 1、未制定灭火疏散预案； 2、车间南侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3、车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4、车间南侧墙上一处电器线路裸露； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
113 | 淄博市博山颜光经贸有限公司 |  | 不检查(停业)
114 | 淄博市博山金诺助剂厂 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3.员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
115 | 山东新力达泵业有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、车间东侧出口旁边一处电线裸露； 3、车间东侧一处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 4、车间西侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 5、室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
116 | 淄博海宸复合保温材料有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、车间西侧安全出口旁一处电线裸露； 3、车间西侧墙上一处灭火器固定不牢固（已当场改正）； 4、车间北侧一处灭火器遮挡（已当场改正）； 5、员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
117 | 淄博益正矿山机械有限公司 | 1、未制定灭火疏散预案； 2、车间南侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 3、车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 4、员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
118 | 山东金鹏石化设备有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.车间东侧一处疏散指示标志被遮挡（已当场改正）； 3.车间西侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 4.车间西侧墙上一处电线裸露； 5.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
119 | 淄博驰佳广告有限公司 |  | 不检查(停业)
120 | 淄博博山裕众机械厂 | 1、消防演练记录不符合要求； 2、车间东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3、车间西侧一处灭火器未成组设置（已当场改正）； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
121 | 博山华洋机械厂 | 1、车间东侧违规停放电动自行车（已当场整改）。 2、车间灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 3、东南侧烘干房顶棚和墙体采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令立即改正 临时查封
122 | 淄博博山永利工贸有限责任公司 | 1、厨房电器线路敷设不符合要求。 2、消防演练记录不完善。 3、厨房油气烟道未及时清理。 4、车间西南侧堆放杂物 5、厨房灭火器设置位置不正确（已当场整改） | 责令立即改正 责令限期改正
123 | 淄博众馨酒店管理有限公司 | 1、一楼餐厅北侧安全出口堆放杂物（已当场整改）。2、三楼走廊堆放杂物（已当场整改）。 | 责令立即改正
124 | 淄博真空设备厂有限公司 | 1、消防演练不符合要求。 2、防火巡查记录不符合要求。 | 责令限期改正
125 | 淄博海工建筑修补材料有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
126 | 葛洲坝水务淄博博山有限公司 | 1、消防安全制度不完善。 2、防火检查记录不符合要求。。 | 责令限期改正
127 | 淄博驰明减速机有限公司 | 1、消防档案不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
128 | 淄博益祥冶金机械制造有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
129 | 淄博博山东正机械有限公司 | 1、消防器材维修保养记录不符合规定。 2、防火检查记录不符合规定。 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
130 | 淄博天泰混凝土有限公司 | 1、西侧员工休息室灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 2、消防演练记录不符合要求。 3、防火检查记录不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正
131 | 山东益杰商品混凝土有限公司 | 1、消防演练不符合要求。 2、员工休息室内2具灭火器破损。 3、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
132 | 淄博山城机械制造有限公司 | 1、消防安全制度不完善。 2、生产车间北侧灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 3、办公楼一楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 4、生产车间违规停放摩托车（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
133 | 淄博锦岳机械制造有限公司 | 1、生产车间北侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 3、厂区西侧窑炉旁一具灭火器压力不足。 | 责令立即改正 责令限期改正
134 | 山东特信集团有限公司龙凤城超市 | 1、负一层北侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 2、超市南侧入口处防火卷帘下堆放杂物（已当场整改）。 3、负一层超市内一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 4、负一层东侧一处灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 | 责令限期改正
135 | 淄博特信餐饮文化有限公司 | 1、淄博特信餐饮文化有限公司。 2、生二层一处常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 4、一层厨房堆放杂物。 5、一层北侧杂物间墙体采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令立即改正 责令限期改正 临时查封
136 | 中国移动通信集团山东有限公司博山分公司 | 经联系企业负责人，该单位从2022年4月整体装修，无法进入场所进行消防检查，企业已向消防大队报备。 。 | 不检查
137 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 经联系单位负责人，该单位已放假，无法进入进行消防检查。 | 不检查
138 | 淄博晟镒通用减速设备有限公司 | 经联系当事人和对接属地安环办工作人员，该单位已停业。 | 不检查
139 | 山东富安重型设备有限公司 | 经联系当事人该单位已停业。 | 不检查
140 | 淄博泉都泵业有限公司 | 经对接属地白塔镇安环办工作人员和当事人联系，该单位已拆迁停业。 | 不检查
141 | 中国光大银行山东博山支行 | 经联系当事人，该单位已停业。 | 不检查
142 | 淄博世诚铁路器材有限公司 | 经对接属地白塔镇安环办人员和当事人联系，该单位已拆迁停业。 | 不检查
143 | 淄博纳意化工销售有限公司 | 经联系对接属地镇办安环办工作人员，该单位已停产。 | 不检查
144 | 淄博煜基机械有限公司 | 经联系白塔镇安环办工作人员和实地核查，该单位已停产。 | 不检查
145 | 万杰国际大酒店有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定；2、二层安全出口处堆放杂物（已当场整改）；3、二层东侧常闭式防火门未保持关闭（已当场整改） | 责令立即改正 责令限期改正
146 | 淄博市博山区融媒体中心 | 1、办公楼5楼东侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 2、五楼东侧灭火器设置位置不正确（已当场整改）。 | 责令立即改正
147 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第四加油站 | 1、加油站东侧堆放杂物（已当场整改）；2、消防演练记录不符合要求；3、员工消防安全“四个能力”掌握不 | 责令立即改正 责令限期改正
148 | 大地影院管理有限公司淄博分公司 | 1、播放机房一处灭火器设置位置不正确（已当场整 改）；2、空调机房防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
149 | 博山双诚通用设备制造厂 | 1、疏散通道上堆放杂物(已当场整改)；2、车间门口一组灭火器旁堆放杂物(已当场整改) | 责令立即改正
150 | 淄博纳西姆机械制造有限公司 | 1、消防车通道上停放社会车辆(已当场整改)。2、一车间灭火器旁堆放杂物(已当场整改)。 | 责令立即改正
151 | 博山八陡昊锐模具厂 | 该单位已停业 | 不检查
152 | 淄博奕森商贸有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
153 | 淄博锦轩轻工制品有限公司 | 1、防火检查记录不符合要求；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
154 | 淄博浩威诚机械制造有限公司 | 1、一组灭火器摆放位置不正确(已当场整改)； 2、疏散通道上堆放杂物(已当场整改)。 | 责令立即改正
155 | 淄博鲁青包装有限公司 | 1、车间北侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）；2、未制定灭火疏散预案；3、员工灭火器操作不熟 | 责令立即改正 责令限期改正
156 | 淄博恒裕机械有限公司 | 1、厂区多具灭火器超期；2、未提供消防安全管理制度；3、消防安全管理人不了解灭火器性能。 | 责令立即改正 责令限期改正