## Sheet0
11月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 检查情况 | 检查结果
1 | 淄博市博山区实验幼儿园城西园 | 1、该单位员工杨亚男临时堆放杂物占用一层北侧安全出口附近疏散通道； 2、一处2 具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、厨房一处电器线路敷设不符合规范； 4、该单位防火检查不符合规定； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即整改 责令限期整改
2 | 山东金史密斯科技有限公司 | 1、一处2具灭火器浮尘较多（已当场改正）。 2、仓库一层东南侧一处室内消火栓被遮挡； 3、 该单位防火检查、巡查记录不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即整改 责令限期整改
3 | 淄博福门服装商贸有限公司 | 1、室内消火栓稳 压设置未在自动状态（已当场改正）； 2、一处2 具灭火器摆放位置不正确 （已当场改正）； 3、 该单位消防演练不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即整改 责令限期整改
4 | 淄博市原山林场（淄博原山集团会议中心） | 疫情原因停业 | 不检查
5 | 淄博市博山双龙石油有限公司五龙分公司 | 1、站内配电室一具灭火器超期； 2、厨房一处电器线路敷设不符合规范； 3、该单位防火检查不符合规定； 4、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期整改
6 | 淄博尚景物业有限公司（学林雅苑小区） | 1、多处防火门未灌注水泥沙浆； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、喷淋泵未打到自动状态（已当场改正）； 4、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令立即整改 责令限期整改
7 | 淄博市科技苑物业管理有限公司（翡翠水岸小区） | 疫情原因无法进入 | 疫情原因无法进入
8 | 淄博佳灏物业有限公司（颜山花园东苑小区） | 疫情原因无法进入 | 疫情原因无法进入
9 | 淄博万宝物业管理有限公司（鼓浪屿陶苑） | 1、该小区北侧配电室采用可燃泡沫夹芯板材搭建； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、一处室内消火栓附近堆放杂物（已当场改正）； 4、值班室一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期整改 责令立即整改
10 | 淄博泰和物业管理有限公司（小顶家园） | 疫情原因无法进入 | 不检查
11 | 淄博泰和物业管理有限公司（学府名苑春趣园小区） | 疫情原因无法进入 | 不检查
12 | 淄博博山溢佳艺术培训学校有限公司 | 疫情原因停业 | 不检查
13 | 淄博博山新未来艺术培训学校有限公司 | 疫情原因停业 | 不检查
14 | 淄博博山潼彩壹贰叁教育培训学校有限公司珑山路分公司 | 疫情原因停业 | 不检查
15 | 淄博领先教育培训学校有限公司博山白虎山分公司 | 疫情原因停业 | 不检查
16 | 淄博博山德嵘艺术培训学校有限公司博山分公司 | 疫情原因停业 | 不检查
17 | 万杰朝阳学校 | 疫情原因无法进入 | 不检查
18 | 隔离方舱 | 疫情原因无法进入 | 不检查
19 | 博山老年人养护院 | 疫情原因无法进入 | 不检查
20 | 博山白塔泰和楼大酒店 | 疫情原因无法进入 | 不检查
21 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居饭庄 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范； 3、一组 2 具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即整改 责令限期整改
22 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司博山回民饭店 | 1、厨房灭火器未成组摆放（已当场改正）； 2、消防水带折叠方式不正确（已当场改正）； 3、多处电器线路敷设不符合规范； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即整改 责令限期整改
23 | 山东国茂冶金材料有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、消防检查记录不符合规范。 | 责令立即整改 责令限期整改
24 | 淄博华为颜料有限公司 | 1、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、巡查记录、检查记录不符合规范； 4、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令立即整改 责令限期整改
25 | 博山区文姜大酒店 | 疫情原因停业 | 不检查
26 | 博山山头万盛园火锅 | 1、 灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2. 疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、 防火检查记录不符合规定； 4、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
27 | 岜山中医药健康旅游景区（山东岜山旅游开发有限公司） | 1、 疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、 多处电器线路敷设不符合规定； 4、 防火检查记录不符合规定； 5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
28 | 淄博市博山区委 | 1、灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2. 消防车通道停放私家车（已当场整改）； 3、防火检查记录不符合规定； 4. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
29 | 博山区城门里大酒店 | 1、 疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2. 常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3、 楼内多处电器线路敷设不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
30 | 山东银座佳驿酒店有限公司淄博博山中心路店 | 该单位已停业。 | 不检查
31 | 淄博仟凰物业管理有限公司（龙凤嘉苑） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
32 | 淄博仟凰物业管理有限公司（馨博小区） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
33 | 淄博泰和物业管理有限公司（王府井） | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令限期改正
34 | 淄博崇正物业管理有限公司（水印蓝山小区） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
35 | 淄博创浚物业管理有限公司（清华园小区） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
36 | 淄博开发区沁馨物业管理有限公司（山城明珠东区） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
37 | 淄博博山广大教育培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
38 | 淄博博山硬禾李昭艺术培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
39 | 淄博博山卓佳美苑艺术培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
40 | 淄博博山丁文锦艺术培训学校有限公司博山中心路分公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
41 | 淄博市博山中学 | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
42 | 博山城西过桥缘米线 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
43 | 博山美食园金海湾大酒店 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
44 | 博山开发区鑫迎旅馆 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
45 | 淄博煜基机械有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
46 | 博山区南博山镇新世缘餐馆 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
47 | 山东礼尚玻璃有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
48 | 国家粮食和物资储备局山东局三七二处 | 1.消防安全管理人岗位职责不熟悉；2.灭火和应急疏散预案内容不完善。 | 责令限期改正
49 | 山东陈氏家私有限公司 | 1消防安全管理人岗位职责不熟悉，因工作交接，消防档案不完善；2一处灭火器设置位置不正确（已当场整改）；3员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令立即改正；责令限期改正
50 | 淄博市博山东方化工厂 | 1.防火巡查不符合要求； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
51 | 万杰朝阳学校幼教部 | 因疫情防控原因，该单位已停课。 | 不检查
52 | 淄博桂石山房文化发展有限公司 | 因博山爆发疫情，道路不通，无法开展检查。 | 不检查
53 | 淄博博山银一河艺术培训学校有限公司 | 因疫情防控原因，该单位已停课。 | 不检查
54 | 淄博翊锦艺术培训学校有限公司 | 因疫情防控原因，该单位已停课。 | 不检查
55 | 淄博博山隆泰物业管理有限公司（百合春天） | 因疫情原因，社区被封控，小区无法开展检查。 | 不检查
58 | 淄博佳灏物业有限公司（鑫龙东苑小区） | 因疫情原因，社区被封控，小区无法开展检查。 | 不检查
59 | 淄博泰和物业管理有限公司（文昌南苑） | 因疫情原因，社区被封控，小区无法开展检查。 | 不检查
60 | 淄博均豪物业管理有限公司（鼓浪屿陶苑） | 因疫情原因，社区被封控，小区无法开展检查。 | 不检查
61 | 淄博尚景物业有限公司（翰林府邸小区） | 因疫情原因，社区被封控，小区无法开展检查。 | 不检查
62 | 淄博腾飞制釉有限公司 | 经电话联系和现场核查，该单位已不存在。 | 不检查
63 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 1、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2 、员工庞鹏在厂区切割岩棉彩钢板，违反规定使用明火作业； 3 、食堂油烟机道未及时清理； 4、消防安全管理人岗位职责不熟悉 | 责令立即改正；责令限期改正
64 | 博山八陡伟峰工艺品厂 | 经联系村委会和现场核查，该单位已不存在。 | 不检查
65 | 淄博大成亚居酒店管理服务有限公司 | 1、单位员工孙田田私自把三楼南侧安全出口锁闭； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
66 | 淄博博山翰林教育培训学校有限公司 | 1、现场未提供消防安全管理制度（单位不在营业时间）； 2、员工室内消火栓操作不熟悉； 3、部分插座未断电。 | 责令限期改正
67 | 淄博八陡耐火材料有限公司 | 1.油烟机未清洗； 2.一处电线敷设不符合要求； 3.灭火器放置位置不正确（已当场整改）； 4.消防安全制度内容落实不到位 | 责令立即改正；责令限期改正
68 | 淄博博山育林美术培训学校有限公司珑山路分公司 | 1、灭火器巡查不及时； 2、员工灭火器操作不熟悉； 3、与相邻学校消防安全责任划分不明确； 4、员工消防安全“四个能力“掌握不熟悉。 | 责令限期改正
69 | 淄博博山超越教育培训学校有限公司 | 1、违规用电（已当场整改）； 2、疏散演练未按规定开展； 3、对独立式感烟探测器使用不熟悉。 | 责令立即改正；责令限期改正
70 | 淄博秉承红木家具有限公司 | 1、消防车通道上停放私家车辆（已当场整改）； 2、 一楼1 处防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3、该单位防火检查记录不规范； 4、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正；责令限期改正
71 | 山东瀚邦家居玻璃有限公司 | 1、消防控制室常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）；2、消防控制室值班记录不完善。 | 责令立即改正；责令限期改正
72 | 淄博翰林餐饮有限公司 | 1、一楼南侧疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2、一楼后门顶棚采用可燃泡沫夹芯彩钢板搭建。 | 责令立即改正；责令限期改正
73 | 淄博市公安局博山分局 | 无 | 合格
74 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居宴宾楼 | 1、一处室内消火栓晾晒衣服（已当场整改）；2、员工对消防设施操作不熟练。 | 责令立即改正；责令限期改正
75 | 博山城西金山城酒家 | 经现场核查，该单位已不存在。 | 不检查
76 | 博山爱佳商务宾馆 | 1、一楼疏散通道上堆放杂物(已当场整改)； 2、二楼常闭式防火门未保持常闭状态(已当场整改) 3、一辆电动车在门口违规充电(已当场整改)。 4、单位防火巡查记录不规范； 5、员工操作室内消火栓不熟练。 | 责令立即改正；责令限期改正
77 | 博山石炭坞煜泰酒店 | 经查询，该单位已注销。 | 不检查
78 | 博山石马紫景园酒店 | 因疫情原因暂停营业。 | 不检查
79 | 焦裕禄干部教育学院 | 一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改） | 责令立即改正
80 | 淄博博山海峰艺术培训学校有限公司 | 因疫情原因该单位未开门。 | 不检查
81 | 淄博博山博明文化培训学校有限公司 | 1.灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 2.二楼疏散通道上堆放杂物（已当场整改） | 责令立即改正
82 | 淄博瀚博艺术培训学校有限公司 | 1.灭火器摆放位置不正确(已当场整改)； 2.疏散通道上堆放杂物(已当场整改)。 | 责令立即改正
83 | 淄博霆飞艺术培训学校有限公司博山白虎山分公司 | 1.二楼放置可移动白板堵塞安全出口(已当场整改)； 2.单位防火巡查记录不规范； 3.员工消防安全四个能力掌握不熟练。 | 责令立即改正；责令限期改正
84 | 淄博博山沐阳物业管理有限公司（柳杭尚都小区） | 1、消防车通道上停放车辆（已当场整改）； 2、水泵房控制柜处于手动状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
85 | 淄博益杰缘物业管理有限公司（冠华龙凤城小区） | 1.三号楼 17 楼疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 2.二号楼 1 楼 1 处防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3.消防控制室值班记录不规范； 4.单位员工对防火卷帘操作不熟悉。 | 责令立即改正；责令限期改正
86 | 淄博吉光物业管理有限公司（盛世家园小区） | 1、员工对室内消火栓操作不熟练（已当场整改）； 2、水泵房控制柜处于手动状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
87 | 淄博岜山物业管理有限公司（康苑小区） | 1.3号楼前消防车通道上停放私家车辆(已当场整改)； 2.3号楼12 楼一处疏散通道上堆放杂物(已当场整改)。 | 责令立即改正
88 | 淄博泰和物业管理有限公司（颜山国际西区） | 1、37 号楼十二层楼梯间堆放杂物（已当场整改）； 2、35 号楼十层室内消火栓内堆放杂物（已当场整改）； 3、35 号楼一层常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
89 | 淄博佳灏物业有限公司（时代广场小区） | 1、3 号楼一层南侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、1 号楼十层楼梯间堆放杂物（已当场整改）。 | 责令立即改正
90 | 淄博浩林宾馆 | 1、 一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）。 | 责令立即改正
91 | 淄博博山东源工艺制品有限公司 | 因疫情原因，该单位已停工停产。 | 不检查
92 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居食府 | 因疫情原因，该单位未营业。 | 不检查
93 | 山东黑山玻璃集团有限公司（北厂区） | 1、 半成品仓库一处灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 2、 该单位防火巡查记录不符合要求； 3、 车辆驾驶员消防安全管理不到位； 4、仓库管理员对仓库“五距”不了解。； | 责令限期改正
94 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、 二楼北侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、 该单位防火巡查记录不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
95 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 1、该单位消防演练记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
96 | 淄博博山博派培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位未营业。 | 不检查
97 | 淄博博山博睿艺术教育培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位未营业。 | 不检查
98 | 淄博博山蓓蓓艺术培训学校有限公司 | 该单位已不存在 | 不检查
99 | 淄博佳森水环境设备有限公司博山分公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
100 | 淄博博山圣博培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
101 | 淄博冠宇物业管理有限公司（坤达国际公馆D区） | 1、、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、烟感报警器未摘除防护罩（已当场整改）； 3、9 层楼梯通道堆放杂物（已当场整改）； 4、 电动车管理不完善。 | 责令限期改正
102 | 淄博金祺祥物业管理有限公司（御景园） | 因疫情防控，该单位无法进入检查。 | 不检查
103 | 博山城东忆栈商务宾馆 | 1、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）。 2、 员工对独立式烟感报警器不熟悉； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
104 | 淄博博山博海艺韵艺术培训学校有限公司 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
105 | 城西五龙四海酒店 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
106 | 山东博山竹林有机化工厂 | 因疫情原因，该单位已停业。 | 不检查
107 | 淄博大展机械有限公司 | 该单位无厂房，无实体经营。 | 不检查
108 | 淄博泰和物业管理有限公司（农信家园） | 因疫情防控，该单位无法进入。 | 不检查
109 | 淄博惠千佳物业管理有限公司（世纪上城） | 因疫情防控，该单位无法进入。 | 不检查
110 | 坤达房地产开发有限公司 | 因疫情原因，该单位未营业。 | 不检查
111 | 淄博泰和物业管理有限公司（山城名筑） | 因疫情防控，该单位无法进入。 | 不检查
112 | 淄博市博山双赢化工有限公司 | 1、东侧车间南侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、该单位消防档案不符合要求； 3、北侧车间南面墙上一处电线裸露； 4、 员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
113 | 淄博市博山开发区热电厂有限公司 | 1、车间一楼西侧一处灭火器 未成组放置（已当场改正）； 2、水处理车间一楼东侧墙上电线裸露；； 3、该单位员工消防安全培训不符合规定； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
114 | 淄博工贸学校 | 1、二楼东侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、该单位消防档案不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
115 | 淄博三福化工有限公司 | 1、车间一楼东侧2 具灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、员工消防安全培训不符合规定； 3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
116 | 淄博市博山区人民检察院 | 1、该单位未确定消防安全管理人。 | 责令限期改正
117 | 淄博新星超市连锁有限公司岜山分店 | 1、西侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2、消防演练记录不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
118 | 博山城西一家乐宾馆 | 1.一楼大厅一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
119 | 淄博凯达医院 | 1.二楼中部一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 2.四楼东侧墙上一处电线裸露； 3.未制定灭火预案； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
120 | 淄博市博山区建房合作社 | 1、一楼大厅一处灭火器未成组放置（已当场改正）；2、三楼走廊墙上一处电线裸露； 3、未制定灭火疏散预案； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
121 | 山东硕坤泵业有限公司 | 1.车间北侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）； 2.消防演练记录不符合要求； 3、员工对消防器材分布不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
122 | 淄博岜山万杰医院 | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
123 | 淄博市博山区秀金教育培训学校有限公司 | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
124 | 淄博博山亦木艺术培训学校有限公司 | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
125 | 淄博博山杰森教育培训学校有限公司 | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
126 | 淄博博山育林美术培训学校有限公司 | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
127 | 淄博泰和物业管理有限公司（山城一品） | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
128 | 淄博泰和物业管理有限公司（山城一品东院） | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
129 | 淄博鲁明物业管理有限公司（书香花苑） | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
130 | 淄博泰和物业管理有限公司（颜山国际东区） | 疫情原因无法进入检查 | 不检查
131 | 淄博泰和物业管理有限公司（锦泰苑） | 疫情原因无法进入检查 | 不检查