## Sheet1
2月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博市博山区实验小学 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
2 | 淄博市博山区委 | 1、消防档案不符合规定； 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
3 | 淄博五阳湖餐饮有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
4 | 淄博丰泰化学试剂有限公司 | 1、 防火检查记录不符合规定； 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
5 | 淄博长城化工厂博山分厂 | 1、办公楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
6 | 中国建设银行股份有限公司淄博易达支行 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司大峪口分理处 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、厅内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市源泉支行 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
9 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司掩的分理处 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
10 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司大乔分理处 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、厅内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
11 | 淄博祥和瑞德传动设备有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、车间多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
12 | 淄博顺杭经贸有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
13 | 博山中美防爆电机电器有限公司 | 1、未确定消防安全责任人； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、车间多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
14 | 山东汇强汽车制造有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
15 | 山东淄博聚顺真空泵有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
16 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司城东支行 | 1、灭火和应急疏散预案不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
17 | 淄博金箭医疗器械有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、泵房多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
18 | 龙泉寺及二女祠 | 该单位已停业。 | 不检查
19 | 淄博博山锦泰林水泵制造有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
20 | 淄博佳诚重型机械有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
21 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第二十加油站 | 1.一处电线未穿管保护； 2、配电室防火门未灌注水泥砂浆。3员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉 | 责令限期改正
22 | 淄博绿周燃气有限公司博山加气站 | 1.值班室两具二氧化碳灭火器超期维检修； 2.消防档案不符合要求； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
23 | 山东绿通燃气股份有限公司绿桥加气站 | 1.消防档案不完善； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
24 | 淄博绿能燃气工程有限公司博山分公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防档案不完善； 3.一处室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
25 | 山东博山竹林有机化工厂 | 1.消防车道划线部分油漆脱落； 2.消防档案不完善。 | 责令限期改正
26 | 淄博市博山光辉机械制造有限公司 | 1消防安全制度内容不完善； 2. 消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
27 | 淄博久久连锁有限公司文姜店 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防安全管理制度不完善； 3、员工消防安全“四个能力“掌握不熟悉。 | 责令限期改正
28 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司英雄路支行 | 1.消防安全管理制度内容不完善； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
29 | 淄博奕森商贸有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
30 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司夏家庄支行 | 1. 一处电线未穿管保护；2.消防安全责任人未明确；3.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
31 | 淄博市博山福利铝镁耐火材料厂有限公司 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防安全管理制度不完善； 3、电线开关未安装保护盒。 | 责令限期改正
32 | 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行营业室 | 1.一处电线未穿管保护；2.防火检查不完善；3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
33 | 淄博市博山区凤凰山汽车钢板厂 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防管道未做保温处理。 | 责令限期改正
34 | 淄博沣林春餐饮有限公司 | 1、厨房油气烟道未定期清理； 2、感烟探头保护罩未取下； 3、防火检查不完善。 | 责令限期改正
35 | 淄博博山宝虹针纺织品有限责任公司 | 1.防火检查内容不完善；2.电线开关未安装保护盒。 | 责令限期改正
36 | 山东特信集团有限公司双山超市 | 1.消防安全管理制度未提供；2.防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正
37 | 山东新华书店集团有限公司博山分公司 | 1.消防安全制度不完善； 2.防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正
38 | 中国农业银行股份有限公司淄博八陡支行 | 1.消防安全制度内容不完善；2.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
39 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司福山分理处 | 1.消防安全制度不完善；2.防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正
40 | 淄博博山天浩色釉料厂 |  | 该单位不存在
41 | 淄博宏波机械厂 | 1.消防安全制度不完善； 2.该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
42 | 淄博富春真空设备厂 | 该单位已停业 | 不检查
43 | 博山国家汽车配件厂 | 该单位已停业 | 不检查
44 | 淄博中沃石油化工有限责任公司博山吉利加油站 | 1.一处电器线路敷设不符合规定 2. 消防演练记录不符合要求； 3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
45 | 淄博丙茂机械制造厂 | 1.消防安全管理制度内容不符合要求； 2.该单位消防车道未划线。 | 责令限期改正
46 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司石马支行 | 1.消防器材检查记录不符合要求； 2.员工对消防器材分布掌握不熟悉。 | 责令限期改正
47 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司城区支行 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
48 | 博山城西众鑫旅馆 | 该单位已停业 | 不检查
49 | 山东邦德重工科技有限公司 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.车间北侧办公区隔板采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
50 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市白虎山路支行 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.员工对单位消防设施分布不熟悉。 | 临时查封
51 | 淄博市博山颜光经贸有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
52 | 淄博天露口腔医疗院 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
53 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司崮山分理处 | 1.防火检查记录不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
54 | 中国建设银行股份有限公司淄博颜山支行 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.一楼大厅南侧一处灭火器未成组放 置（已当场改正）。 3. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
55 | 淄博博大动力配件有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
56 | 山东特种工业（集团）有限公司 | 1.该单位消防档案不符合规定； 2. 员工工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
57 | 三丰环境集团股份有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2.防火卷帘下有货物影响卷帘下降（已当场改正）。 3. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
58 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司 | 1.该单位消防档案不符合规定。 2. 员工灭火器使用不熟练 | 责令限期改正
59 | 淄博秉承红木家具有限公司 | 1.该单位消防档案不符合要求； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
60 | 淄博市博山区考院小学 | 1.该单位员工培训记录不符合要求； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
61 | 博山城西盛世欢歌酒城 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、消防档案不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
62 | 山东红叶柿岩旅游发展有限公司 | 1、该单位消防演练不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
63 | 博山山头万盛园火锅 | 该单位已停业 | 不检查
64 | 山东银座佳驿酒店有限公司淄博博山中心路店 | 该单位已停业 | 不检查
65 | 淄博市博山东方化工厂 | 1、该单位消防演练不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
66 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司域城支行 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、该单位消防演练不符合规定。 | 责令限期改正
67 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司乐疃分理处 | 1、员工使用干粉灭火器不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
68 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司西石分理处 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
69 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司北河口分理处 | 1、一名员工无法熟练操作灭火器； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
70 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司郭庄分理处 | 1、一名员工操作灭火器不熟练； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
71 | 淄博山重机械制造有限公司 | 1、该单位消防检查记录不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
72 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司白塔支行 | 1、该单位消防检查记录不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
73 | 淄博巨硕煤矿机械有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、该单位未制定消防安全管理制度。 | 责令限期改正
74 | 山东旗开重型机械有限公司 | 1、员工室外消火栓操作不熟练； 2、该单位消防安全管理制度不符合规范。 | 责令限期改正
75 | 博山开发区祥园超市 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
76 | 博山神头昊泽旅馆 | 1、员工灭火器操作不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
77 | 淄博博山良子健身部 | 该单位已停业 | 不检查
78 | 山东驰玖锂电科技股份有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
79 | 山东淄博民康药业包装有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
80 | 淄博东岳汽车齿轮锻造有限公司 | 1、该单位东侧车间内 2 具灭火器超期未检修； 2、该单位西侧车间部分顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
81 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司新博路分理处 | 未发现火灾隐患和消防安全违法行为。 | 合格
82 | 山东中博重工机械有限公司 | 室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
83 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十六加油站 | 该单位消防档案不符合要求。 | 责令限期改正
84 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十七加油站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
85 | 山东汽车齿轮总厂锻造二分厂 | 该单位演练记录不完善。 | 责令限期改正
86 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司北崮山支行 | 该单位演练记录不规范。 | 责令限期改正
87 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司蛟龙分理处 | 未发现火灾隐患和消防安全违法行为。 | 合格
88 | 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
89 | 淄博又一村大酒店有限公司 | 厨房油气烟道未定期清理 | 责令限期改正
90 | 淄博众馨酒店管理有限公司 | 该单位消防演练记录不符合要求。 | 责令限期改正
91 | 淄博红房子文化用品有限公司 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
92 | 淄博泰和房地产开发有限责任公司 | 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
93 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司美食园分理处 | 未发现火灾隐患和消防安全违法行为。 | 合格
94 | 山东科汛机电科技有限公司 | 该单位消防演练记录不规范。 | 责令限期改正
95 | 山东博山颜龙化工材料厂 | 该单位已停业 | 不检查
96 | 淄博金谷园宾馆有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
97 | 山东瑞驰传动设备制造有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
98 | 淄博中铭特种材料厂 | 该单位已停业 | 不检查
99 | 博山社会福利保温材料厂 | 该单位已停业 | 不检查
100 | 中国光大银行山东博山支行 | 该单位已停业 | 不检查
101 | 博山区樵岭前风景区 | 1、溶洞内一处电器线路敷设不符合规定。。 2、消防档案不符合要求。 | 责令限期改正
102 | 淄博桂石山房文化发展有限公司 | 1、 消防档案不符合要求。 2、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
103 | 淄博泰科经贸有限公司 | 1、厨房东侧一处电器线路敷设不规范。 2、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
104 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合规定。 2、灭火和应急疏散预案不符合要求。 | 责令限期改正
105 | 中国银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、泵房内电器线路敷设不符合规范。 2、消防档案不符合要求。 3、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
106 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司石炭坞分理处 | 1、灭火和应急疏散预案不完善。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
107 | 中国建设银行股份有限公司淄博万杰支行 | 1、灭火和应急疏散预案不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
108 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司山头支行 | 1、灭火和应急疏散预案不完善。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
109 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司北博山支行 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
110 | 中国建设银行股份有限公司淄博白塔支行 | 1、消防安全制度不符合规范。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
111 | 城西喜临门布艺商场 | 1、一层北侧电器线路敷设不符合规定。 2、未制定消防安全制度。 3、员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
112 | 淄博德基新材料有限公司 | 1、灭火和应急疏散预案不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
113 | 博山开发区梦香园旅馆 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查
114 | 中国农业银行股份有限公司淄博珑山路支行 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
115 | 博山白塔晟祥宾馆 | 1、一层南侧锅炉间电器线路敷设不符合规范。 2、消防安全制度不符合规范。 3、消防车道未划线。 | 责令限期改正
116 | 山东北方滨海机器有限公司 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、 员工餐厅油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
117 | 中国农业银行股份有限公司淄博万杰支行 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
118 | 淄博熠林矿山机械厂 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查
119 | 淄博瑞驰餐饮管理有限公司博山分店 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力；掌握不熟练。 | 责令限期改正
120 | 山东博山万川纺丝棉有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查