## Sheet1
3月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博华为颜料有限公司 | 1.车间内一处电线未穿管保护； 2.员工消防培训记录不符合要求； 3.员工对消防器材分布不熟悉。 | 责令限期改正
2 | 中国移动通信集团山东有限公司博山分公司 | 1.单位消防演练记录不符合要求； 2. 单位员工对消防设施分布不熟悉。 | 责令限期改正
3 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山新建二路支行 | 1.未制定灭火疏散预案； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
4 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司博山中心路加油站 | 1.该单位消防演练记录不符合要求； 2.员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
5 | 淄博泰和物业管理有限公司（山城名筑） | 1.未及时更新灭火疏散预案； 2.员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
6 | 淄博益杰缘物业管理有限公司（冠华龙凤城小区） | 1.消防演练记录不符合要求； 2.员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博博山海峰艺术培训学校有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
8 | 博山城西东都商务宾馆 | 该单位已停业。 | 不检查
9 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山杏花天支行 | 1.未制定灭火疏散预案； 2. 员工对消防设施分布不熟悉。 | 责令限期改正
10 | 淄博市博山区商业幼儿园 | 1. 消防演练记录不符合要求。 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
11 | 淄博市博山区中医院 | 1.消防演练记录不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
12 | 博山城西秀丝坊美发店 | 1.未制定灭火疏散预案； 2. 员工对消防器材分布不熟悉。 | 责令限期改正
13 | 博山电机厂职工医院 | 1.未制定灭火疏散预案； 2. 员工对应急照明灯测试方法不熟练。 | 责令限期改正
14 | 博山区文姜幼儿园 | 1.该单位消防演练记录不符合规定； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
15 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山石炭坞支行 | 1.消防演练不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
16 | 山东盛世达橡胶有限公司 | 1.消防器材维保记录不符合要求； 2. 一处应急照明灯布满灰尘。 | 责令限期改正
17 | 博山崮山嘉益精密陶瓷加工厂 | 该单位已停业。 | 不检查
18 | 博山区石马镇卫生院 | 1. 灭火疏散预案不符合要求； 2.消防车通道划线标识模糊。 | 责令限期改正
19 | 淄博市博山区山头卫生院 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
20 | 淄博博山新未来艺术培训学校有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
21 | 淄博博山圣博培训学校有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
22 | 淄博聚相府餐饮有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
23 | 博山动漫地带休闲娱乐中心 | 该单位已停业。 | 不检查
24 | 博山区江南人家家常菜大酒店 | 该单位已停业。 | 不检查
25 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 1、西车间内一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火巡查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
26 | 淄博翰林食府有限公司 | 1、该单位防火检查不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、厨房油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
27 | 淄博宇海电子陶瓷有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求； 2、消防车通道未划线； 3、地下一处防火门未灌注水泥沙浆。 | 责令限期改正
28 | 中国石油天燃气股份有限公司山东淄博销售分公司博山蛟龙加油站 | 1、该单位消防演练不符合规定； 2、一处防火门未灌注水泥沙浆； 3、二氧化碳灭火器未配置防低温手套； 4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
29 | 博山区恒泰幼儿园 | 1、该单位防火检查不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、一处防火门未灌注水泥沙浆。 | 责令限期改正
30 | 山东绿通燃气股份有限公司通广加气站 | 1、该单位消防档案不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
31 | 淄博博山吉玺二氧化碳充装厂 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
32 | 博山农商银行英雄路支行 | 1、该单位消防检查记录不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； | 责令限期改正
33 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司安上分理处 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
34 | 中国农业银行股份有限公司淄博旭硝子工业园支行 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
35 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司李家分理处 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一名员工使用二氧化碳型灭火器不熟练。 | 责令限期改正
36 | 淄博博山育林美术培训学校有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
37 | 淄博港华燃气有限公司客户服务分公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
38 | 淄博博山沐阳物业管理有限公司（柳杭尚都小区） | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
39 | 山东安吉富传动设备股份有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防车道未划线； 3、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
40 | 淄博博山刚利机械厂 | 1、该单位未制定消防安全管理制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； | 责令限期改正
41 | 淄博泰勒换热设备股份有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防安全检查记录不规范。 | 责令限期改正
42 | 淄博市博山区博山镇卫生院（北院区） | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防车通道划线油漆脱落。 | 责令限期改正
43 | 山东龙宇玻璃有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
44 | 淄博市博山福达纸塑包装厂 | 该单位已停业。 | 不检查
45 | 淄博万昌荣经贸有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
46 | 博山区南博山镇新世缘餐馆 | 该单位已停业。 | 不检查
47 | 齐商银行股份有限公司青龙山支行 | 与其他支行合并，不存在了。 | 不检查
48 | 淄博清华泵业科技有限公司 | 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
49 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山白虎山支行 | 未发现火灾隐患和消防安全违法行为。 | 合格
50 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山山头支行 | 该单位消防演练记录不完善。 | 责令限期改正
51 | 淄博恒沃机电科技有限公司 | 该单位消防演练记录不完善。 | 责令限期改正
52 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山夏庄支行 | 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
53 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十二加油站 | 消防演练记录不符合要求。 | 责令限期改正
54 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司蛟龙分理处 | 未发现火灾隐患和消防安全违法行为。 | 合格
55 | 淄博市博山区池上中心卫生院 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
56 | 淄博仟凰物业管理有限公司（馨博小区） | 该单位消防演练记录不完善。 | 责令限期改正
57 | 山东宏马工程机械有限公司 | 1.该单位消防演练记录不完善；2.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
58 | 博山区白塔镇中心幼儿园 | 1.该单位消防演练记录不符合要求；2.室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
59 | 中国农业银行股份有限公司淄博白塔支行 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
60 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第九加油站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
61 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
62 | 博山区城门里大酒店 | 消防安全管理制度不规范。 | 责令限期改正
63 | 淄博市博山区岳庄中心卫生院 | 1.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；2.该单位室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
64 | 博山农村商业银行中心路支行 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
65 | 淄博道义置业有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
66 | 隔离方舱 | 该单位已停业 | 不检查
67 | 淄博万创环保建材机械有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
68 | 博山鲁杰工贸有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
69 | 山东骄杨环保科技有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
70 | 博山城西浩博商务宾馆 | 该单位已停业 | 不检查
71 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第七加油站 | 1、站内多处电器线路敷设不符合规定； 2、消防档案不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”不熟练。 | 责令限期改正
72 | 山东省淄博第一中学 | 1、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、巡查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
73 | 山东瀚邦家居玻璃有限公司 | 1、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 2、消防演练记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
74 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司博山区北山路加油站 | 1、 未制定消防安全制度； 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
75 | 中国农业银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、员工消防安全培训记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
76 | 国家粮食和物资储备局山东局三七二处 | 1、院内多处电器线路敷设不符合规定； 2、防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
77 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十三加油站 | 1、消防档案不符合要求； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
78 | 博山农商银行小庄分理处 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
79 | 博山山头水印大酒店 | 1、未制定消防安全制度； 2、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
80 | 中国农业银行股份有限公司淄博山头支行 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
81 | 博山城西怡和商务宾馆 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
82 | 博山喜安聚大酒店 | 该单位已停业。 | 不检查
83 | 博山开发区恒源旅馆 | 该单位已停业。 | 不检查
84 | 淄博雪芳机械厂 | 1、未制定消防安全制度； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
85 | 博山肾康医院 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
86 | 淄博持恒电机有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
87 | 淄博博山银一河艺术培训学校有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
88 | 淄博市博山区秀金教育培训学校有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
89 | 淄博奥鑫机械厂 | 1、消防安全制度未公布； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
90 | 博山城西过桥缘米线 | 1、未制定消防安全制度； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
91 | 淄博泰和物业管理有限公司（文昌南苑） | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
92 | 淄博市博山万海锋花纸有限公司 | 1、未制定消防安全制度； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
93 | 博山区好久不见中餐馆 | 1、餐馆内多处电器线路敷设不符合规定； 2、餐馆西侧杂物间顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
94 | 淄博市博山区南博山卫生院 | 一处电线未穿管保护； 2.防火巡查不完善； 3.室外消火栓部分油漆脱落。 | 责令限期改正
95 | 淄博泰和物业管理有限公司（颜山国际西区） | 1、防火检查不完善； 2、消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
96 | 淄博博山博睿艺术教育培训学校有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
97 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司国家分理处 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防安全管理制度不完善； 3、消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
98 | 博山城东名爵足浴店 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
99 | 淄博博山志学机械厂 | 1、未提供消防安全管理制度； 2、一处电线穿管保护； 3、消防车道未划线。 | 责令限期改正
100 | 淄博博山博明文化培训学校有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
101 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山陶琉大观园支行 | 该单位已停业 | 不检查
102 | 齐商银行股份有限公司新建四路支行 | 1、消防安全管理制度不完善； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
103 | 博山城西裕萍食府 | 该单位已停业 | 不检查
104 | 淄博市博山区机关卫生所 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
105 | 齐商银行股份有限公司博山支行 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防演练不完善； 3、消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
106 | 山东北方功力机器科技有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
107 | 淄博强兴加油站 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度内容不完善； 3.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
108 | 淄博市博山福鑫包装制品厂 | 该单位已停业 | 不检查
109 | 博山农商银行万杰支行 | 1、一处电线开关未安装保护盒。 2、未提供消防演练预案。 | 责令限期改正
110 | 淄博市博山区行政审批服务局工会委员会 | 1、消防档案不符合要求。 2、常闭式防火门未灌注水泥砂浆。 | 责令限期改正
111 | 山东圣世达化工有限责任公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
112 | 山东颐养健康集团双山医院 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
113 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合规定。 2、灭火和应急疏散预案不符合要求。 | 责令限期改正
114 | 山东颐养健康集团双山医院 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
115 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十一加油站 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合规范。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
116 | 淄博浩林宾馆 | 1、未建立消防设施、器材保养记录。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
117 | 山东黑山玻璃集团有限公司（北厂区） | 1、防火巡查记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
118 | 淄博梓烨气体有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查
119 | 淄博市博山区八陡镇卫生院 | 1、消防设施、器材记录不完善。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
120 | 淄博泰和物业管理有限公司（颜山国际东区） | 1、灭火和应急疏散预案不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
121 | 中国农业银行股份有限公司淄博金晶路支行 | 1、消防设施、器材记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
122 | 淄博博山汇发机械有限公司 | 1、消防演练不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
123 | 淄博鲁明物业管理有限公司（书香花苑） | 1、未制定消防安全责任制度。 2、室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
124 | 淄博浩骞机械有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查
125 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居宴宾楼 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合规定。 2、气瓶间储存物品过多。 | 责令限期改正
126 | 博山电机厂德式办公楼 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查
127 | 山东百瑞耐火材料有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
128 | 城西五龙四海酒店 | 1、厨房内一处电器线路敷设不符合规定。 2、未制定消防安全制度。 3、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
129 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司下庄分理处 | 1、 消防设施、器材记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
130 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司营业部 | 1、办公楼二楼厨房一处电器线路敷设不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
131 | 淄博博山农村商银行股份有限公司荫柳分理处 | 1、消防设施、器材记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
132 | 齐商银行股份有限公司西冶街支行 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
133 | 博山城西一家乐宾馆 | 1、未制定消防安全制度。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
134 | 博山城东忆栈商务宾馆 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正