## Sheet1
4月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博市华成锻压有限公司 | 1. 该单位未确定消防安全管理人； 2. 员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
2 | 淄博水环真空泵厂有限公司 | 1.该单位防火巡查记录不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
3 | 博山区金拇指幼儿园 | 1.该单位未确定消防安全重点部位； 2.灭火器瓶身布满灰尘。 | 责令限期改正
4 | 山东坤达房地产开发有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2. 员工对消防设施分布不熟悉。 | 责令限期改正
5 | 中国邮政集团有限公司淄博市博山区函件广告营业部 | 1.消防培训记录不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
6 | 天和堂景泰成医药连锁有限公司白虎山药店 | 1.消防器材检查记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博市第一医院北院区 | 1.消防器材检查记录不符合要求； 2. 员工室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
8 | 淄博市博山区第一中学 | 1. 消防控制室值班记录不符合规定； 2. 员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
9 | 淄博惠千佳物业管理有限公司（世纪上城） | 1.未制定灭火疏散预案； 2..员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
10 | 山东三水源文化旅游发展有限公司 | 1.游客服务中心一处电器线路敷设不符合规定； 2..员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
11 | 山东慕榕庄园餐饮有限公司 | 歇业 | 不检查
12 | 淄博市博山锦万佳陶瓷颜料厂 | 停业 | 不检查
13 | 淄博博山隆泰物业管理有限公司（百合春天） | 物业已更换 | 不检查
14 | 淄博博山翰林教育培训学校有限公司 | 1.消防演练记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
15 | 淄博市公共交通有限公司博山分公司 | 1.消防安全培训记录不符合要求； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
16 | 淄博博山渊鼎机械厂 | 1.未制定灭火疏散预案； 2.员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
17 | 淄博金信轻工制品有限公司 | 1.消防培训记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
18 | 淄博佳森水环境设备有限公司博山分公司 | 歇业 | 不检查
19 | 博山区石马上焦加油站 | 1.灭火疏散预案不完善； 2. 员工灭火器使用不熟练 | 责令限期改正
20 | 淄博五阳湖旅游开发有限公司 | 停业 | 不检查
21 | 淄博市博山区中医院 | 1.消防档案不符合规范； 2.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
22 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
23 | 淄博邦泽泵业有限公司 | 停业 | 不检查
24 | 交通银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、 该单位防火检查不符合规定； 2、一处防火门未灌注水泥沙浆； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
25 | 山东馥茂斋餐饮有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规定； 2、该单位消防演练不符合规定； 3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
26 | 山东诚汇金实业有限公司 | 1、 该单位防火检查不符合要求； 2、 常闭式防火门未灌注水泥沙浆 ； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
27 | 山东宏达玻璃制品有限公司 | 1、办公楼一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火检查记录不符合规定； 3、员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
28 | 博山区白塔镇中心学校 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、防火检查记录不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
29 | 淄博凯达宾馆有限公司 | 1、该单位消防档案不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
30 | 淄博博能燃气有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位消防档案不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
31 | 淄博帅琳机械厂 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
32 | 原山国家森林公园 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
33 | 淄博岜山物业管理有限公司（康苑小区） | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
34 | 博山锦程金刚石工具厂 | 1、三处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
35 | 淄博佳灏物业有限公司（鑫龙东苑小区） | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防车通道标识线油漆脱落； 3、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
36 | 山东嘉瑞民宿公寓酒店管理有限公司 | 1、水箱间防火门未灌注水泥沙浆； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
37 | 淄博博山博海艺韵艺术培训学校有限公司 | 停业 | 不检查
38 | 淄博沣泰纸业有限公司 | 停业 | 不检查
39 | 山东博科真空科技有限公司 | 停业 | 不检查
40 | 淄博市博山三龙陶瓷有限公司 | 停业 | 不检查
41 | 博山城西尚格客栈 | 该单位已不存在 | 不检查
42 | 淄博市博山区房屋建设综合开发公司 | 该单位已不存在 | 不检查
43 | 淄博博山颜山旅行社有限公司博山分公司 | 该单位已不存在 | 不检查
44 | 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 | 消防演练记录不完善；员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
45 | 博山恒泰化工厂 | 室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
46 | 中国石化销售有限公司山东淄博博山第六加油站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
47 | 佶缔纳士机械有限公司 | 消防演练记录不完善；员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
48 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第一加油站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
49 | 山东泉龙国际酒店管理有限公司 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
50 | 淄博市博山中学 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
51 | 淄博万杰纤维有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
52 | 淄博泰和物业管理有限公司（小顶家园） | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
53 | 博山区城东春禾缘茶楼 | 该单位已停业 | 不检查
54 | 淄博泰和物业管理有限公司（山城一品） | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
55 | 博山区黑山供电管理站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
56 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居食府 | 该单位内部进行装修改造。 | 不检查
57 | 淄博创浚物业管理有限公司（清华园小区） | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
58 | 淄博天露口腔医院白虎山门诊部 | 该单位消防演练记录记录不完善。 | 责令限期改正
59 | 淄博旭峰工艺品有限公司 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；消防演练记录不完善。 | 责令限期改正
60 | 淄博远航除尘机械有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
61 | 淄博福山玻璃制品有限公司 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
62 | 淄博颜山专用汽车有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
63 | 山东鲁山旅游有限公司 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
64 | 淄博博山莲花山游乐园 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
65 | 淄博文海工贸有限公司 | 1、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 2、防火检查记录不符合规定； 3、消防车通道油漆脱落。 | 责令限期改正
66 | 淄博市博山区四十亩地小学 | 1、泵房内多处电器线路敷设不符合规定； 2、消防档案不符合要求； 3、消防控制室值守人员一人脱岗。 | 责令限期改正
67 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 1、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、消防演练记录不符合规定； 3、消防控制室值守人员一人脱岗。 | 责令限期改正
68 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司（厂区） | 1、 厂内多处电器线路敷设不符合规定； 2、 防火检查记录不符合规定； 3、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
69 | 淄博市博山区中心路小学 | 1、 楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、 员工消防安全培训记录不符合规定； 3、 员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
70 | 淄博资豪实业有限公司 | 1、 车间内多处电器线路敷设不符合规定； 2、 消防档案不符合要求； 3、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
71 | 淄博岜山万杰医院 | 1、 楼内多处电器线路敷设不符合规定； 2、 员工消防安全培训记录不符合规定； 3、 员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
72 | 博山区樵岭前风景区 | 1、灭火和应急疏散预案不符合规定； 2、景区内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对灭火器使用掌握不熟练。 | 责令限期改正
73 | 淄博博山博科泵业有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
74 | 淄博鑫煜坤机械制造厂 | 1、消防安全制度未公布； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
75 | 淄博富华汽车配件有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、消防车通道油漆脱落。 | 责令限期改正
76 | 博山开发区鑫迎旅馆 | 该单位已不存在。 | 不检查
77 | 淄博市博山顺华化工有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
78 | 淄博鲁中交通物资经贸有限公司博山分公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、站内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
79 | 淄博博山金超网吧 | 该单位已不存在。 | 不检查
80 | 淄博锦岳机械制造有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对室外消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
81 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司源泉支行 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
82 | 淄博八陡耐火材料有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
83 | 淄博中科达耐火材料有限公司 | 1、未制定灭火和应急疏散预案； 2、车间内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
84 | 淄博新颖传感器有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、厂内多处电器线路敷设不符合规定； 3、消防车通道油漆脱落。 | 责令限期改正
85 | 山东陈氏家私有限公司 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
86 | 山东特信集团有限公司 | 1、消防控制室值班记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
87 | 博山天隆宾馆 | 1、防火检查记录不完善。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
88 | 淄博大浪淘沙酒店有限公司 | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
89 | 淄博方糖餐饮娱乐有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工灭火器使用不熟练 | 责令限期改正
90 | 淄博如家酒店管理有限公司博山沿河西路店 | 1、防火巡查记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
91 | 淄博银座商城有限责任公司博山购物广场 | 1、消防器材、设施记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
92 | 淄博市博山区夏家庄卫生院 | 1、未建立消防设施、器材保养记录。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
93 | 山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆 | 1、消防演练不符合要求。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
94 | 淄博冠宇物业管理有限公司（坤达国际公馆 D 区） | 1、员工消防安全培训记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
95 | 山东祥友化工机械有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
96 | 博山八陡伟峰工艺品厂 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
97 | 淄博恒基工艺制品厂 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
98 | 天和堂景泰成医药连锁有限公司英雄路药店 | 1、未建立消防安全制度。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
99 | 淄博博山亦木艺术培训学校有限公司 | 1、一楼南侧一处电器线路敷设不符合规范。 2、未制定灭火和应急疏散预案。 | 责令限期改正
100 | 博山金达色秞料厂 | 1、未组织进行有针对性的消防演练。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
101 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司博山回民饭店 | 1、消防器材、设施维护保养记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
102 | 淄博金祺祥物业管理有限公司（御景园） | 1、未组织进行有针对性的消防演练。 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
103 | 淄博华健机械设备有限公司 | 1、未制定灭火和应急疏散预案。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
104 | 淄博市博山双龙石油有限公司 | 1、消防器材、设施维护记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未及时清理。 | 责令限期改正
105 | 淄博朗乡古窑村旅游发展有限责任公司 | 1、消防应急疏散预案不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
106 | 岜山中医药健康旅游景区（山东岜山旅游开发有限公司） | 1、消防器材、设施维护记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
107 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 电话联系单位消防安全管理人任伟伟，该单位集体外出旅游，无法进入检查。 | 不检查(其他)
108 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
109 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第三加油站 | 1、该单位消防演练不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
110 | 淄博开元溶洞旅游有限责任公司 | 1、消防演练不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
111 | 山东玉境湖畔文化旅游开发有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
112 | 博山经济开发区卫生院 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
113 | 淄博市博山金钥匙泰和幼儿园 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
114 | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 1、消防档案不完善； 2. 消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
115 | 博山翡翠园幼儿园 | 1 门卫室一处电线未穿管保护； 2. 消防档案不符合要求； 3. 消防车道标识线部分油漆脱落 | 责令限期改正
116 | 山东宝迪朗格健身器材有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2. 防火检查不符合要求； 3. 室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
117 | 山东柳杭减速机有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2. 消防档案不符要求； 3. 消防车道未划线。 | 责令限期改正
118 | 博山凯泰大酒店 | 1.一处电线未穿管保护； 2. 防火检查记录不符合要求； 3. 消防车通道标示线部分脱落。 | 责令限期改正
119 | 博山区实验幼儿园 | 1.门卫室一处电线未穿管保护； 2. 防火巡查不符合要求； 3. 消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
120 | 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防演练不符合要求； 3.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
121 | 淄博久久连锁有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2. 消防安全管理制度不完善； 3. 消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
122 | 山东统一银座商业有限公司淄博水印蓝山店 | 1、防火检查不完善； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
123 | 博山城西张秋兰诊所 | 1、一处电线未穿管保护； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
124 | 淄博昊科机械有限公司 | 1.防火检查内容不完善； 2.室外消火栓未及时维护保养。 | 责令限期改正
125 | 淄博博山嘉禾真空设备厂 | 该单位不存在 | 不检查(其他)
126 | 淄博北方压力容器制造有限公司 | 1.车间一处电线未穿管保护； 2. 防火检查不完善； 3. 消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
127 | 山东山珍园食品科技股份有限公司 | 1.车间一处电线未穿管保护； 2. 消防安全管理制度不完善； 3. 室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
128 | 博山开发区晨曦宾馆 | 该单位不存在 | 不检查(其他)
129 | 博山城东小城大爱宾馆 | 1.一处电线未穿管保护；2. 防火检查不完善； 3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
130 | 淄博领先教育培训学校有限公司博山白虎山分公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2. 防火检查不符合要求； 3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
131 | 博山八陡宏宇照明器材厂 | 该单位不存在 | 不检查(其他)
132 | 淄博博山金村网吧 | 该单位暂停营业 | 不检查(其他)
133 | 山东红叶柿岩旅游发展有限公司 | 1、游客中心一处电线未穿管保护； 2、未提供消防演练预案； 3、消防车通道标识线部分油漆脱落。 | 责令限期改正