## Sheet1
6月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 山东北方民爆器材有限公司 | 1. 防火巡查记录不完善； 2. 员工消防安全四个能力掌握不熟悉 。 | 责令限期改正
2 | 淄博懋隆大酒店有限公司 | 1. 培训演练记录不符合要求； 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
3 | 淄博博山天通网吧 | 1. 防火检查记录不符合要求； 2. 一处应急灯布满灰尘。 | 责令限期改正
4 | 博山天隆宾馆 | 1 .消防演练记录不符合要求； 2. 员工室内消火栓操作不熟练 | 责令限期改正
5 | 淄博市博山圣达制衣厂有限公司 | 1.消防安全培训记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
6 | 淄博华健机械设备有限公司 | 1. 消防演练记录不符合要求； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
7 | 淄博绿能燃气工程有限公司博山分公司 | 1.消防档案不符合规定； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
8 | 博山城西儿时味道烧烤店 | 1. 防火检查记录不符合规定； 2. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
9 | 山东博山晨光制氧厂 | 1.消防器材维修保养记录不符合要求； 2. 员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
10 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十一加油站 | 1.消防巡查记录不完善。 2. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令限期改正
11 | 淄博金信轻工制品有限公司 | 1. 防火检查记录缺失； 2. 厂区内消防通道未划线。 | 责令限期改正
12 | 淄博龙泉盛世物业有限公司 | 1、 该单位防火检查不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
13 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 1、该单位防火检查不符合规定。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
14 | 中国石油天燃气股份有限公司山东淄博销售分公司博山蛟龙加油站 | 1、 该单位防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
15 | 博山老年人养护院 | 1、 该单位防火检查不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
16 | 博山万杰俱乐部（欢乐纯K） | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、该单位防火巡查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
17 | 山东省淄博第一中学 | 1、控制室值班记录填写不规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
18 | 淄博朔鹏机械有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
19 | 中国工商银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、九处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、稳压系统指针超过上限后稳压泵一直处在运转状态。 | 责令限期改正 立案处罚
20 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司池上支行 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、消防安全检查不符合规范。 | 责令限期改正
21 | 交通银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
22 | 淄博齐炬机械有限公司 | 1、办公室内一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
23 | 博山百姓商厦 | 1、喷淋泵无法远程启动； 2、室内消火栓系统设置不符合规范； 3、二层排烟系统设置不符合规范； 4、消防控制室人员未全部持证上岗。 | 责令限期改正 立案处罚
24 | 淄博市博山区融媒体中心 | 1、防火检查记录不符合规定 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
25 | 山东万乔集团有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
26 | 博山区颜文姜祠 | 1、防火检查记录不符合规定 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
27 | 山东名盾防爆装备科技有限公司 | 1、 车间内一处电器线路敷设不符合规定； 2、 灭火和应急疏散预案不符合规定； 3、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
28 | 博山经济开发区卫生院 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
29 | 山东淄博聚顺真空泵有限公司 | 该单位已不存在。 | 不检查
30 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司清梅居饭庄 | 1、灭火和应急疏散预案不符合规定； 2、楼内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
31 | 博山区大润发烧烤火锅店 | 1、店内一处电器线路敷设不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
32 | 淄博市博山区实验中学 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、楼内一处电器线路敷设不符合规定； 3、员工对室内消火栓操作不熟练。 | 责令限期改正
33 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司 | 1、灭火和应急疏散预案不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
34 | 淄博市博山东方化工厂 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
35 | 淄博市博山双赢化工有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
36 | 山东长征机械设备制造有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防档案不完善； 3.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令限期改正
37 | 淄博明康玻璃制品有限公司南博山分公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不符合要求； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
38 | 淄博固腾化工有限公司 | 该单位已停产 | 不检查
39 | 博山城东鑫汉烧烤大院 | 1.一处电线未穿管保护； 2.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
40 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司北博山支行 | 1、消防安全管理制度不完善； 2、员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
41 | 淄博博山潼彩壹贰叁教育培训学校有限公司珑山路分公司 | 1、一处电线未穿管保护； 2、 消防安全管理制度不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
42 | 金路达电机有限公司 | 1.办公楼一层未配置灭火器；2. 消防安全管理制度不完善；3. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正 立案处罚
43 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市博山区支行 | 1、一处电线未穿管保护； 2、消防安全管理制度不完善； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉 | 责令限期改正
44 | 淄博市博山瑞吉特化工有限公司 | 1、防火巡查记录不符合要求。 2、在电气焊作业中采取消防安全措施不到位。 | 责令限期改正
45 | 山东大博泵业科技有限公司 | 1、消防演练不符合规范。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
46 | 淄博方糖餐饮娱乐有限公司 | 1、员工消防安全培训不规范。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
47 | 博山区白塔镇中心幼儿园 | 1、消防演练不符合规定。 2、消防控制室值班记录不完善。 | 责令限期改正
48 | 淄博市博山区实验小学 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令限期改正
49 | 淄博万杰制药有限公司 | 1、一处电器线路敷设不符合规定； 2、消防安全管理制度不完善。 | 责令限期改正
50 | 淄博市博山双龙石油有限公司五龙分公司 | 1、消防演练不符合要求。 2、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
51 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十九加油站 | 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
52 | 淄博电子化学试剂科技有限公司 | 1、该单位消防演练记录不符合要求； 2、消防控制室值班记录格式不符合要求； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
53 | 淄博市博山区委 | 1、该单位消防档案不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
54 | 淄博万创环保建材机械有限公司 | 该单位已停产 | 不检查
55 | 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、消防控制室值班记录不完善； 2、员工消防设施操作不熟练。 | 责令限期改正
56 | 中国银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、消防车道未划线。 | 责令限期改正
57 | 淄博固腾化工有限公司 | 该单位已停产 | 不检查
58 | 中国农业银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
59 | 淄博乐亮机械加工厂 | 该单位已停产 | 不检查
60 | 山东巨力玻璃有限公司 | 1、消防演练记录不符合要求。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
61 | 博山开发区盈利机械厂 | 该单位已停产 | 不检查
62 | 博山城西过桥缘米线 | 1、消防安全管理制度不完善； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
63 | 淄博市博山荣发水泵机械厂 | 该单位已停产 | 不检查